- 政府采购

- 招 标 文 件

- 招标项目名称：重庆市运动技术学院长寿湖

- 水上训练基地监控安防设备

- 采购人：重庆市运动技术学院

二○一八年十月

# 投标邀请书

重庆市运动技术学院对长寿湖水上训练基地监控安防设备采购公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 采购方式 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 监控安防设备 | - 10.93万 | - 询价 | - 项目总包干价 |

## 二、资金来源

财政预算资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人所投标的产品需具有在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力，所投产品需获得国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书，提供复印件并加盖原厂制造商鲜章。

2、投标人应具备接入“重庆市社会安全事件应急联动指挥系统建设工程”的能力，需出具公安机关提供的用户证明，提供复印件并加盖原厂制造商鲜章。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请到重庆市运动技术学院总务处领取本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2018年10月18日）起三个工作日。

（三）供应商须按时递交了投标文件，其投标才被接受：

（四）投标地点：重庆市运动技术学院5楼总务处。

（五）投标截止时间：2018年10月23日北京时间10:00。

（六）开标时间：2018年10月23  日北京时间10:00。

（七）开标地点：重庆市运动技术学院大学城校区6楼会议室。

## 五、投标保证金

本项目不收取保证金。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

（三 ）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（七）本项目不接受联合体投标。

## 七、联系方式

采购人：重庆市运动技术学院

联系人： 蒋老师

电  话： 13647662805

地  址： 重庆市渝中区体育路22号

# 项目要求

一、交货地点：重庆市运动技术学院长寿湖水上训练基地采购方指定地点。

二、项目内容及技术要求：

| 型号 | 产品功能特性 |
| --- | --- |
| 网络高清硬盘录像机（八盘位） | 一期监控，每台录像机只使用4块硬盘空间，预留4块盘位待二期扩展使用； 录像机带H.265最新编码技术，与H.265编码摄像机配合使用，存储减半；这样可以减少硬盘容量，节约出来的成本可以增加到选购更高清摄像头及更高带宽交换机设备； 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流 厂商的网络摄像机；  支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放；  支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；  支持HDMI与VGA同时输出，输出分辨率最高均可达1920x1080p；  全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；  支持冗余录像和假日录像；  支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；  支持最大16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放；  支持标签定义、查询、回放录像文件；  支持重要录像文件加锁保护功能；  支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；  支持8个SATA接口， 可选支持1个eSATA盘库，用于录像和备份；  双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定等应用；  支持海康威视DDNS域名解析系统；  支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 |
| 网络高清枪机： | 4mm枪机16台：最佳照射距离10米内，最宽照射角度70度扇形； 6mm枪机9台：最佳照射距离15米内，最宽照射角度50度扇形； 带H.265最新编码技术，与H.265编码录像机配合使用，存储减半，这样节约硬盘成本； 分辨率：最高可达到1920X1080P；真正1080高清网络摄像机； 成像器件 1/3英寸 CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 • 镜头参数 镜头：4/6/8/12mm可选 • 最低照度 0.01 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 0.014 Lux@（F1.4，AGC ON），0 Lux with IR • 电子快门 1/3-1/100000秒 • 其它参数 日夜转换模式：ICR红外虑片式 宽动态范围：数字宽动态 数字降噪：3D数字降噪 压缩格式 视频压缩：H.265/H.264/M-JPEG 视频帧率 50Hz：25fps（1920X1080，1280×960，1280×720） 60Hz：30fps,1920X1080，1280×960，1280×720） , |
| 网络高清半球 | 4mm枪机11台：最佳照射距离10米内，最宽照射角度70度扇形； 6mm枪机14台：最佳照射距离15米内，最宽照射角度50度扇形； 带H.265最新编码技术，与H.265编码录像机配合使用，存储减半，这样节约硬盘成本； 分辨率：最高可达到1920X1080P；真正1080高清网络摄像机； 成像器件 1/3英寸 CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 • 镜头参数 镜头：4/6/8/12mm可选 • 最低照度 0.01 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 0.014 Lux@（F1.4，AGC ON），0 Lux with IR • 电子快门 1/3-1/100000秒 • 其它参数 日夜转换模式：ICR红外虑片式 宽动态范围：数字宽动态 数字降噪：3D数字降噪 压缩格式 视频压缩：H.265/H.264/M-JPEG 视频帧率 50Hz：25fps（1920X1080，1280×960，1280×720） 60Hz：30fps,1920X1080，1280×960，1280×720） , |

| （一）录像机、摄像机、电源、硬盘等主要设备部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 备注（型号） |  |  | 数量及单价 |
| 网络高清硬盘录像机（八盘位） | 32路八盘位 |  |  | 2台 |
| 网络高清摄像机 高清枪机 | 4mm；1920x1080 |  |  | 16个 |
| 网络高清摄像机 高清枪机 | 6mm；1920x1080 |  |  | 8个 |
| 网络高清摄像机 高清半球 | 4mm；1920x1080 |  |  | 11个 |
| 网络高清摄像机 高清半球 | 6mm；1920x1080 |  |  | 14个 |
| 网络高清摄像机 星光级 | 照正大门区域星光级高清枪机 |  |  | 1个 |
| 电源 | 12V2A |  |  | 50个 |
| 鸭嘴支架 |  |  |  | 25个 |
| 加长合金支架 |  |  |  | 10套 |
| 监控专用硬盘 | 4T |  |  | 8块 |
| （二）立杆、路灯杆等辅材设备部分 |  |  |  |  |
| 3米立杆 | 含地笼、1个枪机臂 |  |  | 3套 |
| 防水箱 | （立杆、路灯杆）防水箱 |  |  | 15个 |
| 防水盒 | 室外保护电源防水盒 |  |  | 20个 |
| 枪机臂 |  |  |  | 5个 |
| 固件、暴捁 | 路灯杆、立杆固定支架、固定防水箱 |  |  | 35套 |
| （三）数据交换设备、光纤收发设备部分 |  |  |  |  |
| 监控专用核心交换机 | 24口全千兆主交换机 |  |  | 1台 |
| 监控专用交换机 | 5口百兆 |  |  | 10个 |
| 监控专用交换机 | 8口百兆 |  |  | 5个 |
| 监控专用交换机 | 8口千兆 |  |  | 2个 |
| 监控专用交换机 | 5口千兆 |  |  | 2个 |
| 开挖回填土方 |  |  |  | 400米 |
| 开挖恢复混凝土路面 |  |  |  | 50米 |
| 光纤收发器 | 百兆 |  |  | 7对 |
| 光纤收发器 | 千兆 |  |  | 3对 |
| 光缆线 | 24芯 |  |  | 800米 |
| 光缆线 | 8芯 |  |  | 300米 |
| 熔纤辅材1 | 包含尾纤、接线盒、终端盒 |  |  | 10套 |
| 熔纤辅材2 | 机房主终端盒、接线盒、尾纤等 |  |  | 1套 |
| （四）线材、辅材、显示器等部分 |  |  |  |  |
| 超五类无氧铜网线 |  | 8芯无氧铜网线 | 10箱 |  |
| 水晶头 |  |  | 2盒 |  |
| 电源线 |  | 纯铜 | 6圈 |  |
| 电源线 |  | 主线2x1.5 | 4圈 |  |
| 网络机柜（操作台） |  | 含角钢焊接、固定、板材等 | 1批 |  |
| 插座 |  | 10位 | 2个 |  |
| 插座 |  | 3位 | 10个 |  |
| PVC线管 |  | PVC-20 | 1500米 |  |
| PVC线管 |  | PVC-26 | 400米 |  |
| PVC线管 |  | PVC-32 | 300米 |  |
| 线管辅材 |  |  | 1批 |  |
| 运输及耗材 |  |  | 1批 |  |
| 显示器 |  | 19.5英寸 | 2台 |  |
| 显示器挂架 |  |  | 2套 |  |
| HDMI高清线 |  |  | 2根 |  |
| 布线、安装、调试、维护 |  | 包含人工、熔纤、打孔立杆、后期维护 | 4人x12天 |  |

注：竞标人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用。

三、交货期限：从合同签订之日起开始计算，30天内交货并安装完成。

# 第三篇  项目商务要求

一、质量保证、售后服务及付款方式

（一）质量保证期：自验收合格之日起，提供1年的免费服务质保期。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

二、付款方式

采购项目验收合格后，一次性支付合同总金额的95%，余总金额的5%作为质量保证金。质量保证金于质保期到期后无息退还。

# 第四篇  评标方法、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用询价采购法进行评标。

（二）评标程序

评标工作由采购方自行组织，具体评标事务由采购方组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2015年度或2016年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.投标人提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖投标人公章（查询信息为投标人名称） 2.1“信用信息”查询结果； 2.2“失信被执行人”查询结果； 2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。 3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章 4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。（网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，投标人应自行标注查询时间） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |

注：

本项目不接受联合体参加投标。

投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.推荐中标候选人名单。评审后按投标价由低到高的排列顺序推荐排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。

## 二、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（二）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（四）投标文件未按照招标文件第六篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（六）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

（七）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（八）投标人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及投标有效期不满足招标文件要求的；

（九）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的

## 三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；投标文件格式等六部分组成。

（二）采购方对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件应将正本、副本分别封装，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第六篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第六篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1 投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称以及注明“正本”、“副本”。

1.2 封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）开标由采购方组织的评标委员会成员参加。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购方自评标结束之日起2个工作日内将评标结果公示3天。

2、采购方将评标结果公示3天后，如无异议。将在2个工作日内以书面或电话方式正式通知中标方。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、中标金额。

4、中标人变更

5.1中标人应在接到正式中标通知书后，在3个工作日内与采购方协商合同事宜，若中标人在规定的时间内拒绝与采购方签订合同或协商未果的，采购方可以按照评表报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。若确定下一候选人为中标人的，必须符合以下条件：

5.1.1报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

## 七、签订合同

（一）采购方应在接到中标通知之日起3个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定、投标人书面或口头承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，满足相关国家政策及法律法规。

（四）中标人应提供质量保证金。质保期后，采购方应按合同的约定无息退还其质量保证金。

# 第六篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2016年度或2017年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人小微企业证明文件及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | 实施时间 | 实施地点 |
| 投标报价（大写）： （合同期限：三年） |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3、若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购方名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（五）2016年度或2017年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）               年    月   日

（二）投标人小微企业证明文件及商务承诺

- 1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

- 2.商务部分（包括但不限于）：

- 2.1质保期；

- 2.2售后服务能力情况；

- 2.3培训；

- 2.4业绩；

（三）售后服务承诺（格式自定）

注：提供投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）出具的售后服务承诺

## 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）