重庆市奥林匹克体育中心

2018-2019年视频监控维护保养项目

询价招标公告

（第二次）

- 采购单位名称：重庆市奥林匹克体育中心

- 采购项目名称：2018-2019年视频监控维护保养项目（第二次）

三、采购项目内容及要求：本项目拟将重庆市奥林匹克体育中心视频监控委托给专业技术公司维护保养，以保证视频监控系统设备运行稳定，并及时处理相关技术问题，具体采购清单详见附件1。

备注：1、费用限价为人民币147848.33元（该限价为包干价）。

2、为详细了解项目情况，避免成交后存在实施内容漏项，各投标人应于2018年11月21日北京时间10：30在奥体中心体育场十八号门贵宾厅集合，参与由采购人组织的现场踏勘，并由采购人出具签字盖章确认的踏勘现场确认书。

3、各投标人须证明完全符合招标条件才能参加现场踏勘。

四、投标人资格条件：

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。

（二）特定资格条件

投标单位应具备安防二级（含二级）资质或智能化三级（含三级）以上资质。

五、投标人应报送的有关投标资料（每页须盖投标人鲜章，并密封）：

（一）资格部分

1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判；

3、提供上一年度账务状况报告（资产负债表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（资产负债表）复印件；

4、供应商应提供具有履行合同所必需的专业技术能力的书面声明；

5、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料；

6、供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、踏勘现场确认书（竞标人员现场签订）。

（二）经济部分

1、投标报价：所有维保服务项目报价；

2、注意事项：所报单价为不能更改的闭口价。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、其他优惠承诺。

（三）商务部分

1、出现紧急故障无法正常使用或影响安全时，必须在接到通知后2小时内到场处理的书面承诺；

2、单价500元以下的维修材料由中标方自行购买更换；单价500元以上的维修材料需通知采购单位后更换，或由采购方自行购买后通知中标方更换；

3、奥体中心举办大型活动期间，中标方必须派维修人员到现场值守。

六、项目服务周期：12个月

七、服务地点：

重庆市奥林匹克体育中心范围内各视频监控点

八、付款方式：

合同签订后，中心主管部门安保负责人根据每月工作考核实际得分情况，支付当月服务费，具体考核表详见附件2。

九、报送询价资料截止时间、地点：

时间：2018年11月23日上午9:30—10：00截止（北京时间）。

地点：重庆市奥林匹克体育中心十八号门贵宾厅圆桌会议室。

十、开标时间及地点：

时间：2018年11月23日上午10：00（北京时间）。

地点：重庆市奥林匹克体育中心十八号门贵宾厅圆桌会议室。。

十一、成交原则：

本次采购为询价采购（满足所有采购要求的最低价中标），如果有供应商的报价相同，则比较投标人资质、规模、所报的其它优惠承诺，择优确定成交供应商。

十二、招标文件公告期限：

自询价招标公告发布之日（2018年11月19日）起三个工作日。

十三、项目监督：

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

十四、联系人： 唐老师      联系电话：023-68968835

重庆市奥林匹克体育中心

2018年11月19日

附件1：

| 重庆市奥林匹克体育中心2018-2019年 视频监控维护保养项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 维保内容 | 维保次数 | 设备数量 |
|  |  |  | （次/年） |  |
| 1 | 控制台 | 设备除尘及清洁 | 4 | 1 |
|  |  | 铰链检查及润滑 | 4 |  |
| 2 | 电视墙(9+1+9) | 设备除尘及清洁 | 4 | 1 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
|  |  | 铰链检查及润滑 | 4 |  |
| 3 | 监控中心解码服务器 | 设备除尘及清洁 | 4 | 5 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 4 | 16路混合网络硬盘录像机 | 设备除尘及清洁 | 4 | 12 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 5 | 存储硬盘 | 设备除尘及清洁 | 2 | 120 |
|  |  | 硬盘数据检查 | 2 |  |
|  |  | 坏轨修复 | 2 |  |
|  |  | 磁盘整理 | 2 |  |
| 6 | 集中监控管理平台 | 设备除尘及清洁 | 4 | 1 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
|  |  | 软件维护及升级 | 2 |  |
| 7 | 等离子电视机 | 设备除尘及清洁 | 4 | 1 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 8 | 液晶监视器 | 设备除尘及清洁 | 4 | 18 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 9 | 管理电脑 | 设备除尘及清洁 | 4 | 3 |
|  |  | 设备硬件检查 | 4 |  |
|  |  | 操作系统检查 | 4 |  |
|  |  | 系统优化 | 4 |  |
|  |  | 各功能性软件检查 | 4 |  |
| 10 | 高清枪机 | 外壳除尘及清洁 | 4 | 50 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
|  |  | 监控位置优化 | 4 |  |
| 11 | 高清镜头 | 设备除尘及清洁 | 4 | 1 |
|  |  | 焦距优化 | 4 |  |
| 12 | 枪机电源 | 设备除尘及清洁 | 4 | 50 |
|  |  | 电源输出检查 | 4 |  |
| 13 | 枪机支架 | 设备除尘及清洁 | 4 | 50 |
|  |  | 支架角度优化 | 4 |  |
| 14 | 高清红外半球 | 外壳除尘及清洁 | 4 | 30 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
|  |  | 监控位置优化 | 4 |  |
| 15 | 半球摄像机电源 | 设备除尘及清洁 | 4 | 30 |
|  |  | 电源输出检查 | 4 |  |
| 16 | 高清红外球机 | 外壳除尘及清洁 | 4 | 16 |
|  |  | 镜头清洁 | 4 |  |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 17 | 球机电源 | 设备除尘及清洁 | 4 | 16 |
|  |  | 电源输出检查 | 4 |  |
| 18 | 网络防雷器 | 设备除尘及清洁 | 4 | 96 |
|  |  | 电源输入输出检查 | 4 |  |
|  |  | 信号输入输出检查 | 4 |  |
| 19 | 接地配件 | 外观检查 | 2 | 500 |
|  |  | 除锈及喷抗氧化剂 | 2 |  |
|  |  | 接地电阻检查 | 2 |  |
| 20 | 交换机 | 设备除尘及清洁 | 4 | 48 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 21 | 光端机 | 设备除尘及清洁 | 4 | 2 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 22 | 室外设备箱 | 设备除尘及清洁 | 4 | 48 |
|  |  | 防水检查 | 4 |  |
| 23 | 球机支架 | 设备除尘及清洁 | 4 | 16 |
| 24 | 视频线 | 线路及接头检查 | 2 | 200 |
| 25 | 控制线 | 线路及接头检查 | 2 | 200 |
| 26 | 主干电源线 | 线路及开关检查 | 2 | 3500 |
|  |  | 漏电检查 | 2 |  |
| 27 | 支干电源线 | 线路及开关检查 | 2 | 2000 |
|  |  | 漏电检查 | 2 |  |
| 28 | 24芯光纤 | 线路检查 | 2 | 4500 |
| 29 | 4芯光纤 | 线路检查 | 2 | 4000 |
| 30 | 光纤熔接、接头盒等 | 接头盒及终端盒除尘及清洁 | 2 | 48 |
|  |  | 熔接头信号检查 | 2 |  |
|  |  | 尾纤检查 | 2 |  |
|  |  | 跳线检查 | 2 |  |
| 31 | 网络线 | 线路及接头检查 | 2 | 9800 |
| 32 | 配套设备 | 功能性检查 | 2 | 1 |
| 33 | 控制台 | 设备除尘及清洁 | 4 | 1 |
|  |  | 铰链检查及润滑 | 4 |  |
| 34 | 液晶拼接屏 | 设备除尘及清洁 | 4 | 1 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
|  |  | 铰链检查及润滑 | 4 |  |
| 35 | 监控中心解码服务器 | 设备除尘及清洁 | 4 | 4 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 36 | 网络硬盘录像机 | 设备除尘及清洁 | 4 | 5 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 37 | 存储硬盘 | 设备除尘及清洁 | 2 | 72 |
|  |  | 硬盘数据检查 | 2 |  |
|  |  | 坏轨修复 | 2 |  |
|  |  | 磁盘整理 | 2 |  |
| 38 | 网络硬盘录像机 | 设备除尘及清洁 | 4 | 2 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 39 | 存储硬盘 | 设备除尘及清洁 | 2 | 4 |
|  |  | 硬盘数据检查 | 2 |  |
|  |  | 坏轨修复 | 2 |  |
|  |  | 磁盘整理 | 2 |  |
| 40 | 综合安防管理平台 | 设备除尘及清洁 | 4 | 1 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
|  |  | 软件维护及升级 | 2 |  |
| 41 | 管理电脑 | 设备除尘及清洁 | 4 | 3 |
|  |  | 设备硬件检查 | 4 |  |
|  |  | 操作系统检查 | 4 |  |
|  |  | 系统优化 | 4 |  |
|  |  | 各功能性软件检查 | 4 |  |
| 42 | 高清枪机 | 外壳除尘及清洁 | 4 | 80 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
|  |  | 监控位置优化 | 4 |  |
| 43 | 枪机电源 | 设备除尘及清洁 | 4 | 80 |
|  |  | 电源输出检查 | 4 |  |
| 44 | 枪机支架 | 设备除尘及清洁 | 4 | 80 |
|  |  | 支架角度优化 | 4 |  |
| 45 | 红外高清智能高速球 | 外壳除尘及清洁 | 4 | 29 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
|  |  | 监控位置优化 | 4 |  |
| 46 | 红外高清智能高速球电源 | 设备除尘及清洁 | 4 | 29 |
|  |  | 电源输出检查 | 4 |  |
| 47 | 红外模拟高速球机 | 外壳除尘及清洁 | 4 | 2 |
|  |  | 镜头清洁 | 4 |  |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 48 | 红外模拟高速球机电源 | 设备除尘及清洁 | 4 | 2 |
|  |  | 电源输出检查 | 4 |  |
| 49 | 网络防雷器 | 设备除尘及清洁 | 4 | 109 |
|  |  | 电源输入输出检查 | 4 |  |
|  |  | 信号输入输出检查 | 4 |  |
| 50 | 接地配件 | 外观检查 | 2 | 109 |
|  |  | 除锈及喷抗氧化剂 | 2 |  |
|  |  | 接地电阻检查 | 2 |  |
| 51 | 交换机 | 设备除尘及清洁 | 4 | 29 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 52 | 光纤收发器 | 设备除尘及清洁 | 4 | 28 |
|  |  | 连接线路检查 | 4 |  |
|  |  | 设备接头检查 | 4 |  |
| 53 | 室外设备箱 | 设备除尘及清洁 | 4 | 28 |
|  |  | 防水检查 | 4 |  |
| 54 | 网络线 | 线路及接头检查 | 2 | 9600 |
| 55 | 主干电源线 | 线路及开关检查 | 2 | 6000 |
|  |  | 漏电检查 | 2 |  |
| 56 | 支干电源线 | 线路及开关检查 | 2 | 9500 |
|  |  | 漏电检查 | 2 |  |
| 57 | 24芯光纤 | 线路检查 | 2 | 4000 |
| 58 | 12芯、4芯光纤 | 线路检查 | 2 | 4800 |
| 59 | 光纤熔接、接头盒等 | 接头盒及终端盒除尘及清洁 | 2 | 28 |
|  |  | 熔接头信号检查 | 2 |  |
|  |  | 尾纤检查 | 2 |  |
|  |  | 跳线检查 | 2 |  |
| 60 | 网络高清控制键盘 | 功能性检查、除尘及清洁 | 2 | 1 |
| 61 | 流媒体服务器 | 功能性检查、除尘及清洁 | 2 | 1 |
| 62 | 超窄边拼接单元 | 功能性检查、除尘及清洁 | 2 | 12 |
| 63 | 投影单元支架 | 功能性检查、除尘及清洁 | 2 | 12 |
| 64 | 投影单元基座 | 功能性检查、除尘及清洁 | 2 | 4 |
| 65 | 拼控主机 | 功能性检查、除尘及清洁 | 2 | 1 |
| 66 | 大屏幕控制软件 | 功能性检查、除尘及清洁 | 2 | 1 |
| 67 | 配套设备 | 功能性检查 | 2 | 1 |

附件2：

| 合作方服务评分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 服务项目 |  | 故障检修和维护保养两部分 |  |  |  |  |
| 评价项目 |  | 内容 |  |  |  | 评价得分 |
| 1 | 服务人员仪容仪表（5分） | 1、服务时着工装，工装干净整洁（3分） |  |  |  |  |
|  |  | 2、精神状态良好（2分） |  |  |  |  |
| 2 | 服务人员行为规范（10分） | 1、使用文明礼貌用语（3分） |  |  |  |  |
|  |  | 2、与物业人员进行良好的沟通（7分） |  |  |  |  |
| 3 | 遵守供方工作纪律（10分） | 1、每月按时签到（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 2、清理作业留下的垃圾（5分） |  |  |  |  |
| 4 | 服务及时性（10） | 1、按计划排定时间，准时进场作业（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 2、按合同约定及时上交各类表格（5分） |  |  |  |  |
| 5 | 服务专业程度（55分） | 1、维保工作有计划性（10分） |  |  |  |  |
|  |  | 2、认真填写保养记录（10分） |  |  |  |  |
|  |  | 3、保证维保的内容和次数（10分） |  |  |  |  |
|  |  | 4、有问题及时问甲方报备（10分） |  |  |  |  |
|  |  | 5、规范现场管理（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 6、处理应急维修到场时间（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 7、处理完成情况（5分） |  |  |  |  |
| 6 | 职业安全保障（10分） | 1、避免危险操作（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 2、高处作业，如有必要应佩戴安全绳（5分） |  |  |  |  |
| 客户评价 |  |  |  |  | 总分 |  |
| 备注 | 1、100分-90分，核发当月全额维保费用； 2、89分-75分，每分扣发100元； 3、74分-60分，每分扣发200元； 4、60分以下扣发当月全部维保费用； 5、一年内3次60分以下自动解除合同。 |  |  |  |  |  |
| 合同违约捐款说明 | 违约事实 |  | 合同条款 |  | 扣款金额（元） |  |