综合楼南面楼梯间地面整改工程 - 竞争性比选公告. 一、采购单位名称：重庆市大田湾全民健身中心。 - 二、采购项目名称：综合楼南面楼梯间地面整改工程。 三、采购项目内容及要求： （一）项目内容：对综合楼南面1#、2#楼梯间原瓷砖地面进行局部修补，在不拆除地面瓷砖（楼梯间前室局部平台地砖需拆除）的情况下，在地面上新铺设spu聚脲聚氨酯地坪，地坪厚度达到1mm以上，另每步梯步需安装PVC防滑条。（具体内容及工程量详见工程量清单） （二）项目要求： 1、聚脲聚氨酯地坪的面层满足如下表所示指标要求： 序号; 检验项目; 本项目有害物质（溶剂型）要求. 1; 挥发性有机化合物（VOC）/(g/L); ≤437.5. 2; 游离甲醛/(g/kg); ≤0.08. 3; 苯/(g/kg); 未检出. 4; 甲苯+二甲苯/(g/kg); ≤196.8. 5; 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）/(g/kg); 未检出. 6; 可溶性重金 属/(mg/kg); 铅（Pb）; 未检出. 镉（Cd）; 未检出. 铬（Cr）; 未检出. 汞（Hg）; 未检出. 2、聚脲聚氨酯地坪的整体性能如下表所示指标要求： 序 号; 检验项目; 本项目要求. 1; 硬度; 铅笔硬度（擦伤）; ≥5H. 2; 附着力; ≤1级. 3; 耐磨性（750g/500r）; ≤0.018g. 4; 耐冲击性（II级）; 1000g钢球，高100cm，涂膜无裂纹，无剥落. 5; 防滑性（干摩擦系数）; ≥0.88. 6; 耐水性（168h）; 不起泡、不剥落，无变色. 7; 耐 化 学 性; 耐油性（120#溶剂汽油，72h）; 不起泡、不剥落，无变色. 耐碱性（20%NaOH,72h）; 不起泡、不剥落，无变色. 耐酸性（10%H2SO4,48h）; 不起泡、不剥落，无变色. 备注：供应商需提供在10cm*10cm瓷砖表面做的样品现场封样。 四、项目工期：30日历天。 五、质保期及质量要求：本工程质保期为壹年；工程质量要求达到合格。 六、供应商资格要求 合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。 （一）基本资格条件 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。. （二）特定资格条件（要求） 供应商营业执照的经营范围需包含“体育设施及配件设计安装”。 七、供应商需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）： （一）资格部分 1.法定代表人身份证明。. 2.法定代表人授权委托书。. 3.有效的企业营业执照（复印件加盖企业鲜章），（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录）用诚信声明代替。. 4.特定资格条件证明材料（复印件加盖企业鲜章）。. （二）经济部分 1、投标报价：最高限价6.73万元。 2、注意事项：本工程所报单价为不能更改的闭口价，报价包含：工程直接费用、各种措施项目费、水电施工费，机械进退场费、总承包服务费等改造工程项目成果要求的所有费用及一切税费。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。本项目采用清单报价。 （三）技术部分 1、施工组织方案 2、注意事项：注意施工组织方案的可行性、科学性。 （四）商务部分 1、提供厂家质量保证书。 2、注意事项：上述材料须档案袋密封，封面应有供应商名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖供应商公章。（不按规定制作或密封，为无效报价）。 八、项目实施安全责任：项目开展期间如发生安全事故，一切责任由成交供应商自行承担。 九、付款方式：工程竣工验收合格，并经甲方委托的第三方专业审计单位结算审计后，甲方支付总工程款的97%，剩余3%做为工程质量保证金。 十、现场踏勘：采购人不统一组织踏勘项目现场。供应商可以在投标截止时间之前自行对本项目现场进行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被视为在投标截止时间之前已踏勘过现场，且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其投标文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。 十一、报送资料时间、地点：2018年12月26日9：00起至9：30止（北京时间）。重庆市大田湾全民健身中心咨询科。 十二、评标方法及标准：中心采购小组现场参与评标，最终由综合评分确定成交供应商。评标标准详见附件。 十三、评标的主要内容：供应商综合实力、竞标的价格、方案的完整性、可实施性（方案是否符合主题，方案是否具有可操作性等），供应商以往实践的成功经验、服务承诺等方面。 十四、联系人：黄老师 联系电话：023-63852977 十五、附件：1、评标分解表 2、报送资料格式。 重庆市大田湾全民健身中心 2018年12月18日 附件1：评标分解表 序号; 评分项目; 分值; 评分标准; 说明. 1; 经济（50%）; 50分; 满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×50; 保留小数点后两位. 2; 技术（40%）; 40分; 施工组织方案（40分） 根据施工方案编制的完整程度、方案内容是否明确，方案是否合理、可行及与本工程的契合程度进行评分，方案中需明确主材厂家品牌，及相关技术参数，检测报告，厂家盖鲜章。优得40分，良得30分，中得20分，差得0分。. 3; 商务（10%）; 10分; 1、质保期为一年，每增加一年加3分，最多可得6分。 2、提供所投品牌厂家质量保证书得4分。...

附件2：报送资料格式

重庆市大田湾全民健身中心

- 综合楼南面楼梯间地面整改工程报价函

：

我方收到            的比选文件，经详细研究，决定参加该项目报价。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价为人民币           元（大写：           元整）；

2、我方现按比选要求提交响应文件，完全理解和接受采购人的一切规定和要求。

3、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照相关规定给予惩罚。

4、我方若成为成交供应商，将按照文件要求签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

地址：

电话：                           传真：

邮编：

联系人：

供应商（公章）：

年   月   日

法定代表人身份证明书（格式）

__________________（法定代表人姓名）在 __________________（供应商名称）任__________________（职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商（公章）

年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

诚信声明

重庆市大田湾全民健身中心：

郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年  月  日

项目监督电话

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-63863353

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-63856022

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：1435560186@qq.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：datianwan2018@163.com