重庆市棋院综合大楼维修改造材料检测

项目竞争性比选文件

一、采购单位名称：重庆市棋院

二、采购项目名称：重庆市棋院综合大楼维修改造工程试验检测

三、项目背景：

重庆棋院大楼因改造维修，为确保工程质量，按国家及行业现行有关检测技术标准、规范、规程，对工程进行的试验检测。

四、采购内容

对工程现场见证试验检测、门窗及型材检测、设备安装检测等其他需要检测的内容，具体清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 检测内容 | 检测参数 | 检测单位 |
| 装饰类 | 1 | 米白色玻化砖、白色防滑砖、灰色仿石材砖、黑色仿石材砖、爵士白仿石材砖、广场砖、白色玻化砖 | 摩擦系数、抗压弯折度 | 组 |
| 2 | 全钢陶瓷防静电活动地板 | 承载力，防静电力，耐磨性 | 组 |
| 3 | 黑金砂大理石、青砂石、30mm厚芝麻黑花岗石、白色石英石、爵士白人造大理石 | 紧密密度、抗压弯折度，放射性。 | 组 |
| 4 | 成品型材玻璃墙体 | 防火性、隔音性、抗压性 | 组 |
| 5 | 棕红色胡桃木纹地板、陶麻环保板木纹饰面、棕红色胡桃木纹踢脚线、陶麻环保板仿石材饰面 | 弯曲性能、防水性、耐磨性 | 组 |
| 6 | 白色铝扣板 | 壁厚、硬度、弯折度 | 组 |
| 7 | 高级白色乳胶漆、白色防水乳胶漆 | 耐热性、抗渗性、拉伸强度 | 组 |
| 8 | 无纺布墙纸 | 透气性、环保性 | 组 |
| 9 | 水泥 | 凝结时间、安定性、强度 | 组 |
| 10 | 砂 | 密度，含泥量，含水率 | 组 |
| 11 | 不锈钢栏杆 | 厚度硬度 | 组 |
| 12 | 屋面琉璃瓦 | 强度、平整度、吸水率、抗折 | 组 |
| 13 | 外墙涂料 | 耐侯性、防水性 | 组 |
| 14 | 柔性防水腻子 | 防水性、粘结性 | 组 |
| 15 | 聚合物砂浆 | 抗渗、凝结时间、抗压强度 | 组 |
| 16 | 镀锌钢丝网 | 钢丝直径、镀锌厚度 | 组 |
| 17 | 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度、压折比 | 组 |
| 18 | 界面胶粘剂 | 抗拔强度、粘合度 | 组 |
| 19 | 洁具、龙头 | 壁厚、材质、平整度 | 组 |
| 20 | 防火石膏板、阻燃板 | 阻燃性 | 组 |
| 21 | 轻钢龙骨、吊杆、连接楼板、铝扣板、三角龙骨 | 常规参数及静载试验 | 组 |
| 屋面 | 1 | 防水卷材、防水涂料 | 不透水性、延伸性、弯折性 | 组 |
| 防雷 | 1 | 热镀锌扁钢 | 拉力检测、弯折检测 | 组 |
| 土建 | 1 | 钢筋 | 弯折度、强度、拉伸率 | 组 |
| 2 | 改性环氧树脂胶粘剂、纤维复合材、种植锚固件的胶粘剂 | 粘结性、抗弯强度、拉伸率 | 组 |
| 3 | 碳纤维为二层碳纤维布 | 抗拉强度 | 组 |
| 4 | 水泥、砂浆、石子、混凝土试件，砂浆试件、砂浆配合比 | 强度、摩擦及粘合系数，安定性、凝结时间 | 组 |
| 5 | 砖 | 抗压强度、外观尺寸 | 组 |
| 给排水 | 1 | 管材 | 外径、壁厚、抗压 | 组 |
| 电气 | 1 | 电线 | 导体截面、直流电阻、绝缘体厚度 | 组 |
| 2 | PVC管线套管 | 外径、壁厚、抗压 | 组 |
| 3 | 开关、插座 | 绝缘性、阻燃性 | 组 |
| 门窗 | 1 | 门窗 | 抗风压气密水密性 | 组 |
| 外架 | 1 | 钢管 | 外径、壁厚、抗压 | 组 |
| 2 | 扣件 | 抗滑性能、抗拉性能、抗破坏性能 | 组 |

1. 投标人资格要求：

（一）应具备的基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。

6、法律、行政法规规定的其他条件

（二）特定资格条件：

具备与检测清单中注明的检测项相对应的专项检测的资质

1. 投标人需报送资料内容（每页盖鲜章，并密封）
2. 资格部分

|  |
| --- |
| 1. 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件、税务登记证（副本）复印件； |
| 1. 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判； |
| 1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供上一年度财务状况报告（表）复印件。本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）；（可以诚信申明代替） |
| 1. 供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（可以诚信申明代替） |

（供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。）

1. 经济部分。
2. 投标报价：最高限价3.5万元。
3. 注意事项：所报价格为不能更改的闭口价，报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（此项目投标为包干价，如在检测中发现增项，仍以投标价格支付）。

1. 技术部分

供应商提供检测内容包含全部进场材料及预制件的技术方案，包括以下内容：检测初步方案、质量保证措施、合理工作进度计划和保障措施、检测取样数量及方法

1. 商务部分

业绩证明：最近三年相似检测项目的合同复印件

注意事项：上述材料档案袋密封，封面有投标人名称、法人或授权代表人姓名及联系方式。封口处加盖投标人公章。不按规定视为无效投标。

1. 发放竞争性比选文件日期：2019年3月8日
2. 付款方式：成果提交业主认可后，一次性付款。

九、报送资料时间地点：2019年3月13日上午10:00截止（北京时间）重庆市棋院大会议室。

十、开标时间及地点：2019年3月13日上午10:00，重庆市棋院大会议室。

十一、评标方法及标准：评标方法及标准：由评标委员会根据投标文件，参与评标，最终由综合评分确定中标方。评标标准详见附件1

十二、联系人：杨老师 联系电话：63617810

十三、项目监督

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134；市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193；市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：[cqtyjjcc@163.com](mailto:cqtyjjcc@163.com)；市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：[cqtyjjw@163.com](mailto:cqtyjjw@163.com)。

十四、附件

1、评审标准分解表

2、报送资料格式

附件1：评审标准分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 经济（20%） | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×20 | 保留小数点后两位 |
| 2 | 技术（40%） | 40分 | 1、 技术方案（40分）  （1） 有明确检测初步方案，针对性非常强，内容非常明确，有明确合理的检测方法，好得10分，一般得5分，差不得分。  （2） 有明确的质量保证措施，明确的质量保证体系，质量保障措施，好得10分，一般得5分，差不得分。  （3）有合理工作进度计划和保障措施的，好得10分，一般得5分，差不得分。  (4)检测内容包含全部进场材料及预制件。检测取样数量及方法符合相关检测规定。好得10分，一般得5分，差不得分。 |  |
| 3 | 商务（40%） | 40分 | 1. 投标人提供近三年类似检测鉴定项目的合同复印件（首页和双方盖章页）。每增加一个得10分，最多得40分。 |  |

附件2：报送资料格式

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年 月 日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电 传：

网 址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年 月 日

诚信声明

采购项目名称：

致： （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

投标报价函

重庆市棋院：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性比选。愿意按照文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写： ；人民币小写： 。

我方若成为成交供应商，将按照报价签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日

领导： 分管领导：