重庆市大田湾全民健身中心

2019至2021年排水管网疏通服务项目

竞争性比选招标公告

一、采购单位名称：重庆市大田湾全民健身中心

二、采购项目名称：2019至2021年排水管网疏通服务

三、采购项目内容及服务要求：

（一）项目内容：本中心辖区范围内排水管网的日常清掏及疏通（包含办公楼、综合楼、健身广场、体育场、体育馆、篮球场等中心约12万㎡辖区范围内的所有化粪池、沉沙井、检查井、排水管道、管沟、水篦子、公共厕所等排水、排污设施的清掏疏通及粪渣垃圾的外运处置）。

（二）服务要求：

1、投标供应商应切实履行“诚信、廉洁、高效”的服务方针，严格执行国家颁布的执业规范、规程和技术标准，为招标人及时提供服务，能优质、高效、独立完成相关工作；

2、符合国家技术规范、标准、规程及采购人提出的具体要求；

3、投标供应商须拟派工作人员为相关事宜负责人，负责沟通协调；

4、确保排水管网无沉渣、无泥沙等沉积物，排污排水通畅无溢流，无安全隐患。所有的排水管网设施必须每月至少进行一次定期巡查。平时一旦发生堵塞及时进行处理，中标供应商在接到招标人通知3小时内不到场进行有效服务的，招标人按500元/次对中标供应商进行罚款。

5、疏通、清理工作完成后需冲洗、清理现场，恢复原状；

6、在签订正式合同之前，项目中标单位必须为其作业职工购买工伤保险，并提供购买保险的凭证。

四、最高限价：203808元整。

该项目费用共分为3部分，每部分限价分别为：综合楼片区55680元，体育馆片区32040元，体育场片区116088元。3部分合计总价不得超过项目最高限价。

注：若体育场进行改造，相应区域被拆除或占用，则该区域的管网疏通服务自动停止，不再支付对应区域的服务费用，具体停止时间以甲方通知为准。

五、服务期限：24个月。

六、本项目的投标供应商可于2019年6月20日9点至6月20日 12点，到重庆市大田湾全民健身中心咨询科报名参与项目现场踏勘，也可自行进行现场踏勘，凡是进行投标的，即表示对本中心既有的排水管网设施等现状的认可，因投标供应商放弃现场实地踏勘而造成的投标失误由投标供应商自行负责。

七、投标供应商资格要求：

合格投标供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（要求）：

投标供应商须具有城市粪便污水处理设施维护、清掏、疏通三级及以上资质。

八、投标供应商需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）：

（一）资格部分：

1、投标供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；

2、投标供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选；

3、（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录）用诚信声明代替。

（二）经济部分：

1、投标报价：项目报价，最高限价203808元整。

2、注意事项：投标供应商报价需分片区分别报价，并汇总总价。所报单价为不能更改的闭口价，含项目成果要求的所有费用及一切税费。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（三）技术部分：

1、整体方案：服务方案。

2、注意事项：上述材料须档案袋密封，封面应有投标供应商名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖投标供应商公章。（不按规定制作或密封，为无效报价）。

注：投标响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份。

九、付款方式：本项目为包干价，每月考核，每半年结算一次。每半年招标人对中标供应商的服务进行一次综合服务评价，服务评价达到满意标准的，招标人向中标供应商支付合同总价款的25%（不满意则按合同约定扣除相应费用）。

注：若体育场进行改造，相应区域被拆除或占用，则该区域的管网疏通服务自动停止，付款时扣除对应区域服务费用，具体停止时间以甲方通知为准。

十、报送资料时间、地点：2018年6月24日9：00时－9：30时截止（北京时间），重庆市大田湾全民健身中心4楼咨询科。

十一、开标时间及地点：2018年6月24日9：30，重庆市大田湾全民健身中心3楼会议室。

十二、评标方法及标准：由中心采购评审小组对投标文件进行评分，最终由综合评分确定中标供应商。评标标准详见附件。

十三、评标的主要内容：投标单位综合实力、整体服务方案、服务承诺等方面。

十四、联系人：黄老师    联系电话： 023-63852977

重庆市大田湾全民健身中心

2019年6月18日

附件一、

| 评分主项 | 评分小项 | 分数 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济部分 （45分） | 投标报价 | 45 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×45 |
| 投标供应商实力（25分） | 服务响应 | 5分 | 1、基本分5分。在我中心电话报修后，专业疏通维护人员在60分钟内到达现场，并及时进行有效地服务。（投标供应商需提供响应时间承诺函） |
|  | 常驻人员人数、资质、作业设备 | 15分 | 1、基本分5分。常驻一名工作人员在我中心可得基本分。 2、拟投入该服务项目的作业设备加分10分：有移动式固液分离车加3分；有日常巡查和物料转运车辆加3分；有大型管道疏通机械加2分；有携带式气体检测报警仪加1分；呼吸机加1分。最高不超过10分。 |
|  | 代表业绩 | 5分 | 类似相关业绩：在近三年（2016-2018年）中的任意一个年度内的业务项目，每提供一份合同得1分，累计加分，最高不超过5分。（附合同复印件） |
| 服务方案（30分） | 服务方案 | 30分 | 针对业主方项目编制专门的项目服务方案（包含但不仅限于职业经验、服务能力、质量控制、技术标准、风险控制和工作效率、清掏疏通实施方案、服务承诺、巡查计划等）。优得30-21分，较好20-11分，一般10-1分，差或没有得0分（附服务方案）。 |

附件二、场地区域范围参考图

附件3：报送资料格式

重庆市大田湾全民健身中心

# 2019至2021年排水管网疏通服务项目报价函

：

我方收到            的比选文件，经详细研究，决定参加该项目报价。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价为人民币           元（大写：           元整）；

2、我方现按比选要求提交响应文件，完全理解和接受采购人的一切规定和要求。

3、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照相关规定给予惩罚。

4、我方若成为成交供应商，将按照文件要求签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

地址：

电话：                           传真：

邮编：

联系人：

供应商（公章）：

年   月   日

法定代表人身份证明书（格式）

__________________（法定代表人姓名）在 __________________（供应商名称）任__________________（职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商（公章）

年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

诚信声明

重庆市大田湾全民健身中心：

郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年  月  日

项目监督电话

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-63863353

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-63856022

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：1435560186@qq.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：datianwan2018@163.com