重庆市奥体中心

AED除颤仪采购项目询价文件

一、采购单位名称：重庆市奥林匹克体育中心

二、采购项目名称：重庆市奥体中心AED除颤仪采购项目

三、采购项目内容：

（一）本项目拟采购应急急救设备AED除颤仪3台。分别放置于体育场、游泳馆、羽毛球馆三个场馆，费用限价为9.9万元（该费用为包干价，包括采购、运输、人员培训及安装服务、税费等一切费用）。

（二）采购清单及技术参数要求详见附件1

四、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，并符合根据采购单位要求设置的特定资格条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。

（二）特定资格条件

供应商应具有经营医疗器械类等相关行业的经营范围。

五、供应商需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）：

（一）资格部分

1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件。

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。

3、提供上一年度账务状况报告表（资产负债表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告表（资产负债表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外）

4、供应商应提供具有履行合同所必需的专业技术能力的书面声明。

5、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料。

6、供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）经济部分

1、投标报价：所报单价为不能更改的闭口价，包含本项目所有一切费用，并且为本项目的包干价，报价不得高于限价。

2、注意事项：报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。

六、项目安全责任及供货时间：

自双方签订合同生效之日起算，10个日历天内，将全部货物送至采购方指定地点，并且完成所有货物的供货、安装、调试、人员培训等按采购方要求的服务事项。货物由采购方基建小组成员签字验收后交由申请部门管理使用。产品供货、运输、搬运、安装期间发生的所有安全责任，概由供应商全权负责。

七、付款结算方式：

自采购方签字验收货物合格之日起算，20个工作日内，支付合同总金额的95%，剩余5%留做质保金。自采购方签字验收货物合格之日起，且保证所提供产品在采购方使用过程中2年内无质量问题的前提下，满2年后20个工作日内，无息退还质保金。

八、报送询价资料截止时间及地点：

2019年8月8日上午09：00-09：30截止（北京时间），重庆市奥林匹克体育中心十八号门贵宾厅圆桌会议室。

九、现场询价时间及地点：

时间：2019年8月8日上午09：30（北京时间）

地点：重庆市奥林匹克体育中心十八号门贵宾厅圆桌会议室

十、响应文件的份数：正副本各一份。

十一、成交原则：本次采购方式为询价采购（满足所有采购要求的最低价中标），如果有供应商的报价相同，则比较供应商的资质、规模、所报的其它优惠服务承诺，择优确定成交供应商。

十二、联系人：曹老师       联系电话：023-68968835

十三、项目监督：

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市奥林匹克体育中心

2019年8月5日

附件1：采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AED除颤仪主机 | 台 | 3 | 参数 ▲数据传输：主机设备支持内置4G无线数据传输功能，可将自检数据适时无线传输到远程AED管理平台，无需人工巡检、降低运维成本 显示：1. 类型：TFT彩色液晶显示器。▲2. 尺寸：7 英寸。3. 分辨率：800x480 像素。 电源：1. 电池类型：一次性二氧化锰锂电池（Li/MnO2）。2. 电池容量（新的充满电的电池）：最少300次200J放电 或200次360J放电 除颤电极片：1. 有效接触面积：83 cm2 每片，43 cm2 每片。2. 电缆长度： 210cm, +10cm。 除颤功能: 1. 除颤波形：双相指数截断波形（BTE），可根据病人阻抗进行自动补偿 2. 能量精度：50Ω负载下，±2 J 或 ±15％（取大者） 3. 电击发送：通过多功能电极片 4. 病人阻抗范围：25 ~ 200 Ω 5. 输出能量：用户可配置 6. 电击序列：成人 100～360 J 可配置 7. 缺省配置符合2010 AHA 急救指南 8. 除颤就绪时间： 从开始分析到充电完成时间，除颤能量200J，小于10s 从开始分析到充电完成时间，除颤能量360J，小于17s(一次性电池) 灵敏度与特异性：符合AAMI DF-80 的要求 |
| 2 | 配置清单 |  |  | 一次性电池、一次性成人电极片、便携包、放置柜。 |