设计变更通知

| 工程名称 |  | 重庆市奥林匹克体育中心公共卫生间维修改造工程 |  | 变更号 | 20190919 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更原因 | 应甲方要求，对贵宾区卫生间1F.2F进行调整。 |  |  |  |  |
| 变更内容 | 01：现将贵宾区2F卫生间取消，保留贵宾区1F卫生间（男卫生间及女卫生间各一间），立面及节点大样参照VIP.2F-01样板间立面图及DS-大样。 02：取消北区全部卫生间。 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 重庆晟创建筑设计有限公司 技术负责人： （公章） 2019年 09 月 19 日 |  | 业主单位 | 技术负责人： （公章） 年 月 日 |  |
| 施工单位 | 技术负责人： （公章） 年 月 日 |  | 监理单位 | 技术负责人： （公章） 年 月 日 |  |