重庆市大田湾全民健身中心

大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程竞争性比选招标公告

一、采购单位名称：重庆市大田湾全民健身中心

二、采购项目名称：大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程

三、采购项目实施内容及要求：

（一）项目实施内容：对大田湾体育场北至体育场北侧门旁体育路北段，东至体育场东南门外体育路东段，南至跳伞塔南侧长江一路，西至跳伞塔西侧健康路入口处区域内的部分危旧房屋、违规搭建等建构筑物进行拆除。该区域内需拆除建构筑物总建筑面积约为18249.8㎡，其中框剪结构房屋4369.1㎡，砖混结构房屋3880.7㎡，轻钢棚结构6000㎡，钢质围网4000㎡，钢质高灯杆（高度约50m）4根，以及网球场、篮球场、足球场内若干设备，户外显示屏1个（详见附件2《第一阶段拆除统计明细表（中心、系统内单位所属部分）》）。

（二）项目要求：

1、质量要求及质保期：达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

2、拆除范围内除属于采购人固定资产（暂定附件3《体育场拆除相关固定资产清单》）的，需按采购人相关要求分类堆放至指定地点，其余可回收残值归乙方处置（详见附件4《体育场拆除工程可回收残值估算表》）。

3、所有建构筑物拆除至原室内地坪标高，要求建构筑物及附属设施拆除后须保证整个场地平整。

4、拆除施工过程中，拆除与保留建筑物相邻或连体结构的，采取安全有效的防护和保护性拆除措施，确保保留建筑物结构完好不受损伤。

5、投标人指定一名项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向采购人代表通报工程拆除有关情况。

6、投标人自行协调住建委、环保等相关单位完善拆除施工手续，协调完善施工占道及运渣涉及的市政、环保、交警、运管等相关部门的手续。

7、负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。

8、建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由投标人自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。

9、违反规定的安全操作规程，造成[意外事故](https://www.66law.cn/special/ywsg/" \t "https://www.66law.cn/contractmodel/_blank" \o "意外事故)，由投标人自负，出现断水、断电及扰民问题，由投标人自行解决。

10、严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致投标人雇请的人员发生[工伤](https://v.66law.cn/yuyinask/ldjf/gspc/" \t "https://www.66law.cn/contractmodel/_blank" \o "工伤)或其他[人身损害](https://www.66law.cn/special/" \t "https://www.66law.cn/contractmodel/_blank" \o "人身损害)，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由投标人负责。

11、中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担全部安全责任。

12、拆除本工程范围内所有建构筑物及其附属设施，拆除后的废渣须运至弃渣场地倾倒，在拆除及废渣运输过程中，施工单位须按照“创卫创文”要求做好安全文明施工防护措施。

13、拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。

四、最高限价：98万元整。

五、工期：30日历天，如因甲方原因造成延误的，工期顺延。

六、本投标人请自行进行现场踏勘，凡是进行投标的，即表示对本次拆迁范围内建筑物、构筑物、其它设施设备等拆迁内容的现状及暂估面积的认可，因投标人放弃现场实地查看而造成的投标失误由投标人自行负责。

七、投标人资格要求：

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（要求）：

1、具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。（须提供有效的资质证书复印件并加盖单位公章）

2、投标人必须是独立法人单位，并取得有效的营业执照，营业执照须包含拆除工程施工的经营范围。（应附有效的营业执照复印件并加盖单位公章）

八、投标人需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）

（一）资格部分：

1、投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；

2、投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供相应的诚信声明或相关证明材料复印件。

（二）经济部分：

1、投标报价：项目报价，最高限价98万元整。

2、注意事项：该项目为总价包干，按照清单进行报价，清单详见附件6。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（三）技术部分：

1、技术方案：施工组织方案。

2、注意事项：上述材料须档案袋密封，封面应有投标人名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖投标人公章。（不按规定制作或密封，为无效报价）。

（四）商务部分：

1、开工组织方案：包含开工仪式当日进场相关的机械设备及人员组织。

2、业绩证明：承接相关业务的合同复印件。

3、注意事项：上述材料须档案袋密封，封面应有投标人名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖投标人公章。（不按规定制作或密封，为无效报价）。

九、付款方式：合同签订之后支付合同价款的20%，全部建筑拆除完毕、清运完成后，支付至签约合同价的50%。工程结束并验收合格后支付剩余价款。

十、投标保证金

（一）保证金递交

本工程比选要求投标人提交投标保证金：投标保证金为**2**万元，由投标人从其基本账户将比选保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为2019 年10月25日16 : 30。

保证金账户：

户 名：重庆市大田湾全民健身中心

开户行：中国工商银行重庆上清寺支行

账 号：3100021709200031815

1、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、各供应商在递交投标保证金时，来款账户必须为本公司基本账户，否则视为无效投标。供应商应当在备注栏注明：大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程**（项目名称关键字）**比选保证金 。

3、未在规定时间内或未按规定方式缴纳相关费用的供应商，其比选行为无效。

（二）保证金退还方式

1、未成交人的比选保证金，在成交通知书发出后15日内退还。

2、成交人的比选保证金，在签订合同后15个工作日内退还。

十一、报送资料时间、地点：2019年10月25日16：30时－17：00时截止（北京时间），重庆市大田湾全民健身中心4楼咨询科。

十二、开标时间及地点：2019年10月25日17：00，重庆市大田湾全民健身中心3楼会议室。

十三、评标方法及标准：由中心采购评审小组现场对投标文件进行评分，最终由综合评分确定中标方。评标标准详见附件1。

十四、联系人：黄老师 联系电话： 023-63852977

十五、附件：1、评标分解表

2、第一阶段拆除统计明细表(系统内单位所属部分、中心所属部分）

3、体育场拆除相关固定资产清单

4、体育场第一阶段拆除可回收残值估算表

5、报送资料格式

6、报价清单

重庆市大田湾全民健身中心

2019年10月22日

附件1：评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分主项 | 评分小项 | 分数 | 说明 |
| 经济部分  （35分） | 报价 | 35 | 满足比选文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=（评标基准价÷投标报价）×35 |
| 技术部分（50分） | 施工组织方案 | 50分 | 1、施工组织设计总体概述（2分）  施工组织设计总体设想、方案针对性及施工段划分合理得2分；施工组织设计总体设想、方案针对性及施工段划分比较合理得1分；无施工组织设计总体设想、方案针对性及施工段划分得0分。  2、现场平面布置（8分）  施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置合理，拟用该项目的围挡、警示标语等材质优良、整洁美观得8分；施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置比较合理，拟用该项目的围挡、警示标语等材质一般得5分；无施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置得0分。（提供拟用于该项目围挡、警示标语等平面布置的照片或效果图）  3、施工进度（5分）  施工进度计划和各阶段进度的保证措施合理得5分；施工进度计划和各阶段进度的保证措施比较合理得3分；无施工进度计划和各阶段进度的保证措施得0分。  4、施工方案及质保措施（15分）  各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施合理得15分；各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施比较合理得8分；无各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施得0分。  5、安全文明施工（10分）  安全文明施工及环境保护措施合理得10分；安全文明施工及环境保护措施比较合理得6分；无安全文明施工及环境保护措施得0分。  6、关键实施重点（5分）  关键施工技术、工艺及工程项目实施重点、难点和解决办法合理得5分；关键施工技术、工艺及工程项目实施重点·、难点和解决办法比较合理得3分；无关键施工技术、工艺及工程项目实施重点、难点和解决办法得0分。  7、人材机投入计划（5分）  劳动力、机械设备和材料投入计划合理并为该项目配备水雾车得5分；劳动力、机械设备和材料投入计划比较合理得3分；无劳动力、机械设备和材料投入计划得0分。其中，项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书为必要条件，否则该项得0分。 |
| 商务部分（15分） | 开工方案 | 5分 | 针对拆违项目开工仪式设置详细的开工组织实施方案。按照方案详实情况、机械设备配置及拆除队伍组织情况，非常详实合理得5分，详实度、合理度一般得3分，无开工组织实施方案得0分。 |
| 业绩 | 10分 | 类似相关业绩：近两年（2017年10月1日起算）承接过拆除总建筑面积2000㎡以上的项目，每提供一个合同得0.5分；拆除总建筑面积10000㎡以上的项目，每提供一个合同得1分；拆除总建筑面积20000㎡以上的项目，每提供一个合同得3分；拆除总建筑面积40000㎡以上的项目，每提供一个合同得5分。以上业绩不重复加分，最高不超过10分。（附合同复印件，原件备查） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2：第一阶段拆除统计明细表(系统内单位所属部分）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 结构类型 | 门牌、地址 | 面积（㎡） | | 结构分类 统计 | | | 方位说明 | | 备注 | | | 1 | 框剪结构 | 运动学院 | 2222.00 | | 3762.00 | | | 场9、10区对面 | | 跳水馆 | | | 2 | 框剪结构 | 1200.00 | | 场9、10区对面 | | 游泳馆 | | | 3 | 框剪结构 | 340.00 | | 场9、10区对面 | | 陆上训练馆 | | | 4 | 砖混结构 | 160.00 | | 820.00 | | | 体育场侧门旁 | | 力量房 | | | 5 | 砖混结构 | 武管中心 | 400.00 | | 体育场侧门旁 | | 办公楼 | | | 6 | 砖混结构 | 门球协会 | 260.00 | | 跳伞塔内 | | 办公室 | | | 7 | 轻钢棚 | 2700.00 | | 2700.00 | | | 跳伞塔内 | | 场地 | | | 8 | 砖混结构 | 钓鱼协会 | 150.00 | | 1086.00 | | | 跳伞塔内 | | 房屋一栋 | | | 9 | 砖混结构 | 篮管中心 | 936.00 | | 跳伞塔内 | | 房屋一栋 | | |  |  | 合计 | 8368.00 | |  | | |  | |  | | | 第一阶段拆除统计明细表(中心所属部分） | | | | | | | | | | | | | | **一** | 建筑物 | | | | | | | | | | | | 序号 | 结构类型 | 编码 | 门牌、地址 | | | 建筑面积（㎡） | 结构分类 统计 | | 方位说明 | | 备注 | | 1 | 砖混结构 | C204 | 侧门外新1号 | | | 6.50 | 1974.70 | | 临街 | | 统计面积为使用面积，最终以实际拆除面积为准 | | 2 | 砖混结构 | C205 | 侧门外新2号 | | | 18.20 | 临街 | |  | | 3 | 砖混结构 | C206 | 侧门外新3号 | | | 18.20 | 临街 | |  | | 4 | 砖混结构 |  | 侧门外新5号 | | | 18.20 | 临街 | |  | | 5 | 砖混结构 | C207 | 侧门外新5、6号 | | | 18.20 | 临街 | |  | | 6 | 砖混结构 | C208 | 侧1号（右外） | | | 15.60 | 临街 | |  | | 7 | 砖混结构 | C209 | 侧2号（右外） | | | 15.60 | 临街 | |  | | 8 | 砖混结构 | C210 | 侧3号（右外） | | | 13.00 | 临街 | |  | | 9 | 砖混结构 | C211 | 侧4号（右外） | | | 10.40 | 临街 | |  | | 10 | 砖混结构 | C223 | 看台12区外对面 | | | 32.50 | 看台对面（一间） | |  | | 11 | 砖混结构 | C234 | 场内力量房1号 | | | 15.60 | 不临街 | |  | | 12 | 砖混结构 | C235 | 场内力量房2号 | | | 15.60 | 不临街 | |  | | 13 | 砖混结构 | C236 | 场内力量房3号 | | | 15.60 | 不临街 | |  | | 14 | 砖混结构 | C237 | 场内力量房4号 | | | 15.60 | 不临街 | |  | | 15 | 砖混结构 | C238 | 场内力量房5号 | | | 15.60 | 不临街 | |  | | 16 | 砖混结构 | C239 | 场内力量房二楼 | | | 598.00 | 不临街（二楼） | |  | | 17 | 砖混结构 | C240 | 场内力量房三楼 | | | 71.50 | 不临街（三楼） | |  | | 18 | 砖混结构 | C241 | 场内力量房门房 | | | 3.90 | 不临街 | |  | | 19 | 砖混结构 | C242 | 场内侧门2(内左） | | | 13.00 | 临街（一间） | |  | | 20 | 砖混结构 | C243 | 场内侧门3(内左） | | | 13.00 | 临街（一间） | |  | | 21 | 砖混结构 | C244 | 场内侧门4号（内） | | | 13.00 | 不临街 | |  | | 22 | 砖混结构 | C253 | 伞塔大门内3号 | | | 143.00 | 空地 | |  | | 23 | 砖混结构 | C254 | 伞塔大门内8号 | | | 130.00 | 伞塔内 | |  | | 24 | 砖混结构 | C255 | 伞塔大门内10号 | | | 39.00 | 伞塔内 | |  | | 25 | 砖混结构 | C256 | 伞塔大门内12、13号 | | | 325.00 | 伞塔内 | |  | | 26 | 砖混结构 | C257 | 伞塔大门内14号 | | | 39.00 | 伞塔内 | |  | | 27 | 砖混结构 | C258 | 伞塔大门内15号 | | | 26.00 | 伞塔内 | |  | | 28 | 砖混结构 | C259 | 伞塔大门内16号 | | | 26.00 | 伞塔内 | |  | | 29 | 砖混结构 | C260 | 伞塔大门内17号 | | | 26.00 | 伞塔内 | |  | | 30 | 砖混结构 | C261 | 伞塔大门内18号 | | | 39.00 | 伞塔内 | |  | | 31 | 砖混结构 | C262 | 伞塔大门内19号 | | | 26.00 | 伞塔内 | |  | | 32 | 砖混结构 | C263 | 伞塔天桥下1号 | | | 10.40 | 伞塔内 | |  | | 33 | 砖混结构 | C264 | 伞塔天桥下2号 | | | 32.50 | 伞塔内 | |  | | 34 | 砖混结构 |  | 网球场用房 | | | 91.00 |  | |  | | 35 | 砖混结构 |  | 篮球棚用房 | | | 65.00 |  | |  | | 36 | 框剪结构 | C245 | 网球场附属楼 | | | 494.00 | 607.10 | | 不临街 | |  | | 37 | 框剪结构 | C246 | 门球外9、10号 | | | 31.20 | 临街 | |  | | 38 | 框剪结构 | C247 | 门球外12号 | | | 13.00 | 临街 | |  | | 39 | 框剪结构 | C248 | 门球外13号 | | | 16.90 | 临街 | |  | | 40 | 框剪结构 | C249 | 门球外15号 | | | 13.00 | 临街 | |  | | 41 | 框剪结构 | C250 | 门球外16号 | | | 13.00 | 临街 | |  | | 42 | 框剪结构 | C251 | 门球外17号 | | | 13.00 | 临街 | |  | | 43 | 框剪结构 | C252 | 门球外18号 | | | 13.00 | 临街 | |  | |  | 合计 |  |  | | | 2581.80 |  | |  | |  | | 二 | 构筑物 | | | | | | | | | | | | 序号 | 结构类型 | 编码 | 门牌、地址 | 建筑面积（㎡） | | | 结构分类 统计 | | 方位说明 | | 备注 | | 1 | 轻钢棚 |  | 篮球棚场地 | 3300.00 | | | 3300.00 | |  | |  | | 2 | 钢质围网 |  | 网球场围网 | 1000.00 | | | 4000.00 | |  | |  | | 3 | 钢质围网 |  | 足球场围网 | 3000.00 | | |  | |  | | 4 | 钢质高灯杆 |  | 高杆灯 |  | | | 4个 | |  | | 高约50m | | 5 | 附属设施 |  | 网球场、篮球棚、足球场上若干设备 |  | | | 见清单 | |  | |  | | 6 | 附属设施 |  | 户外显示屏 |  | | | 1个 | |  | |  | |  |  |  | 合计 | 7300.00 | | |  | |  | |  |   附件3：体育场拆除相关固定资产清单（此为暂估数量，具体清单以开工后甲方实际确认为准）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 资产大类 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 存放地点 | | 1 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 2 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 3 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 4 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 5 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 6 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 7 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 8 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 9 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 10 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 11 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 12 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 13 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 14 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 15 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 16 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 17 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-32GW/K32556B3-N | 1 | 茶馆 | | 18 | 通用设备 | 格力空调 | KFR-72LW/E172520LIA | 1 | 茶馆 | | 19 | 家具、用具、装具及动植物 | 体育用品.篮球架 | GDJ-3B | 11 | 室外篮球场 | | 20 | 通用设备 | 空调 | KFR-26GW/(32592)NhAi3 | 1 | 室外篮球场 | | 21 | 专用设备 | 广播分区器（OTEWA） | TA1254B | 1 | 室外篮球场 | | 22 | 专用设备 | 合并式功放350W(OTEWA) | TA2238 | 1 | 室外篮球场 | | 23 | 专用设备 | 无线麦克风增强型天线 | D6556 | 1 | 室外篮球场 | | 24 | 专用设备 | 液晶显示器可调频真分集无线话筒（DSPPA） | D6550 | 1 | 室外篮球场 | | 25 | 专用设备 | 播放器（CD）(OTEWA) | TA1236C | 1 | 室外篮球场 | | 26 | 专用设备 | 播放器（OTEWA） | TA1234TIII | 1 | 室外篮球场 | | 27 | 通用设备 | 广场音箱 |  | 1 | 室外篮球场 | | 28 | 通用设备 | 广场音箱 | L15 | 1 | 室外篮球场 | | 29 | 通用设备 | 电脑 |  | 1 | 室外篮球场 | | 30 | 通用设备 | 台式机 |  | 1 | 室外篮球场 | | 31 |  | 摄像头 |  | 3 | 室外篮球场 | | 32 |  | 太阳灯 |  | 72 | 室外篮球场 | | 33 |  | 休息凳 |  | 60 | 室外篮球场 | | 34 | 通用设备 | 华夏一号彩电 | XT-2978T | 1 | 室外网球场 | | 35 | 专用设备 | 广播分区器（OTEWA） | TA1254B | 1 | 室外网球场 | | 36 | 专用设备 | 合并式功放350W(OTEWA | TA2238 | 1 | 室外网球场 | | 37 | 专用设备 | 播放器(CD)(OTEWA) | TA1236C | 1 | 室外网球场 | | 38 | 专用设备 | 播放器(节目定时）（OTEWA） | TA1234TIII | 1 | 室外网球场 | | 39 |  | 照明灯杆 |  | 24 | 室外网球场 | | 40 | 通用设备 | 热水器 | BSH-8QBL | 1 | 室外网球馆 | | 41 | 家具、用具、装具及动植物 | 单人沙发 |  | 5 | 室外网球馆 | | 42 | 家具、用具、装具及动植物 | 三人沙发 |  | 1 | 室外网球馆 | | 43 | 家具、用具、装具及动植物 | 运动员休息座椅 |  | 6 | 室外网球馆 | | 44 | 家具、用具、装具及动植物 | 休息椅 |  | 6 | 室外网球馆 | | 45 | 家具、用具、装具及动植物 | 休息茶几 |  | 6 | 室外网球馆 | | 46 |  | 办公桌椅 |  | 3 | 室外网球馆 | | 47 | 通用设备 | 格力2P空调挂机 | KFR-50GW | 1 | 室外网球馆 | | 48 | 通用设备 | 格力2P空调挂机 | KFR-50GW | 1 | 室外网球馆 | | 49 | 通用设备 | 格力2P空调挂机 | KFR-50GW | 1 | 室外网球馆 | | 50 | 通用设备 | 格力2P空调挂机 | KFR-50GW | 1 | 室外网球馆 | | 51 | 通用设备 | 格力2P空调挂机 | KFR-50GW | 1 | 室外网球馆 | | 52 | 专用设备 | 足球门 |  | 16 | 室外足球场 | | 53 | 通用设备 | 交换机 | TL-SF1024D | 1 | 室外足球场 | | 54 | 通用设备 | 电源时序管理器 | LINGBA LPS-116 | 1 | 室外足球场 | | 55 | 通用设备 | 中央控制主机 | LINGBA LPF66 | 1 | 室外足球场 | | 56 | 通用设备 | 非可视编码主机 | GA8000A | 1 | 室外足球场 | | 57 | 通用设备 | 纯后级广播功放机 | LINGBA LPA-1500H | 1 | 室外足球场 | | 58 | 通用设备 | 非可视编码主机 | GA8000A | 1 | 室外足球场 | | 59 | 通用设备 | 非可视编码主机 | GA8000A | 1 | 室外足球场 | | 60 | 通用设备 | 户外全彩显示屏 |  | 1 | 室外足球场 | | 61 | 通用设备 | 空调 | KFR-50GW/(50556)Ba-3 | 1 | 室外足球场 | | 62 | 家具、用具、装具及动植物 | 储物柜 |  | 1 | 室外足球场 | | 63 | 专用设备 | 终点计时台 |  | 1 | 室外足球场 | | 64 | 通用设备 | 台式机 |  | 1 | 室外足球场 |   附件4：体育场第一阶段拆除可回收残值估算表 | | | | | | |
|
| 序号 | 结构类型 | 面积（㎡） | 可回收废钢（铁）量估算（t/㎡） | 废钢（铁）市场价（元/t) | 回收价值估算（元） | 备注 |
| 1 | 框剪结构 | 4369.10 |  |  |  |  |
| 2 | 砖混结构 | 3880.70 |  |  |  |  |
| 3 | 轻钢棚结构 | 6000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 其他可回收残值 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

附件5：报送资料格式

**重庆市大田湾全民健身中心**

**大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程报价函**

：

我方收到 的采购文件，经详细研究，决定参加该项目投标报价。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终总报价为人民币 元（大写： 元整）。

2、我方现按采购文件要求提交响应文件，完全理解和接受采购人的一切规定和要求。

3、在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照相关规定给予惩罚。

4、我方若成为成交供应商，将按照文件要求签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

地址：

电话： 传真：

邮编：

联系人：

供应商（公章）：

年 月 日

**法定代表人身份证明书（格式）**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）在 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）任\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商（公章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书（格式）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购单位名称）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

**诚信声明**

重庆市大田湾全民健身中心：

郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，并对相关证明资料的真实性负责；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

**项目监督电话**

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：[cqtyjjcc@163.com](mailto:cqtyjjcc@163.com)

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-63863353

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-63856022

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：1435560186@qq.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：datianwan2018@163.com