- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：18C2135

- 招标项目编号：1708-BZ1900400034AH

- 招标项目名称：重庆市运动技术学院物业项目

- 采购人：重庆市运动技术学院

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○一九年五月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目服务要求	- 8 -

一、招标项目一览表	- 8 -

二、招标项目服务需求	- 8 -

第三篇  项目商务要求	- 17 -

一、服务期、服务地点及考核方式	- 17 -

二、报价要求	- 19 -

三、付款方式	- 20 -

四、其他商务要求内容	- 20 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 21 -

一、资格审查	- 21 -

二、评标方法	- 21 -

三、评标标准	- 22 -

四、无效投标条款	- 25 -

五、废标条款	- 26 -

第五篇  投标人须知	- 27 -

一、投标人	- 27 -

二、招标文件	- 27 -

三、投标文件	- 27 -

四、开标	- 30 -

五、评标	- 30 -

六、定标	- 30 -

七、中标通知书	- 30 -

八、询问、质疑和投诉	- 31 -

九、采购代理服务费	- 32 -

十、交易服务费	- 33 -

十一、签订合同	- 33 -

十二、政府采购信用融资	- 33 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 34 -

一、合同主要条款	- 34 -

二、政府采购合同（格式）	- 35 -

第七篇  投标文件格式	- 37 -

一、经济文件	- 39 -

二、服务文件	- 41 -

三、商务文件	- 43 -

四、其他	- 46 -

五、资格文件	- 52 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心受重庆市运动技术学院的委托，对重庆市运动技术学院物业项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量 - （名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市运动技术学院物业项目 | - 472.9 | - 8 | - 1名 | - 服务期：2年 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为472.9万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 营业执照中经营范围须包含“物业管理”。（提供营业执照复印件）

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2019年5月21日）起五个工作日。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2019年5月21日-2019年5月28日17:30（工作时间）

2.招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）

2.1招标文件购买方式

2.1.1现金购买

在招标文件发售期内，投标人到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢503室，递交《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）并购买招标文件。

2.1.2汇款购买

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目号）、《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至1351279871 @qq.com（邮箱）。汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A座5楼大厅财务处换取发票。

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023409200174780

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件复印件和书面承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所投产品不是微型企业生产，又未按照本招标文件规定进行报名和购买招标文件的，其报名和投标无效。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2019年6月12日北京时间10:00

（七）开标时间：2019年6月12日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.投标人应足额缴纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行信息 |  |  |
| 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  | 账 号 | 50050100414100000286000858 |
| 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  | 账 号 | 9558853100006088235 |
| 账号 3 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  | 账 号 | 123904808710306000851 |
| 账号 4 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  | 账 号 | 6228400477031125062 |
| 账号 5 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  | 账 号 | 150101040015061100851 |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市运动技术学院

联系人：蒋琳

电  话：13647662805

传  真：023-63861073

地  址：重庆市渝中区体育路22号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：杨敬杰  周媛媛

邮  编：400023

电  话：023-67707169  67703509

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢503室

## 九、踏勘现场

采购人在报名结束后统一组织潜投标人在2019年5月30日10时进行现场踏勘。踏勘现场所发生的费用及安全责任由供应商自行承担。联系人及电话见本篇采购人联系方式。投标人应在投标文件中提供由采购人出具的踏勘证明书，否则将失去成为中标候选人的资格。

# 第二篇 项目服务要求

## 一、招标项目一览表

| - 项目名称 | - 单位/数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 重庆市运动技术学院物业项目 | - 1项 | - 服务期：2年 |

## 二、招标项目服务需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

（一）项目名称：重庆市运动技术学院物业管理服务外包项目

（二）服务周期：本次物业服务外包合同期限共2年，其中第二年合同视上一年物业外包服务综合考核评分情况确定是否续约。服务起止时间由后续招标文件确定。此外，如因学院办公地点发生搬迁等特殊情况，全部或部分减少服务区域和范围，由双方另行协商。

（三）服务范围

1、服务区域概况

（1）行政办公楼及宿舍（公共）区域，约2000平方米。

（2）游泳馆训练、跳水训练馆及其附属训练房、运动员宿舍、锅炉房、桑拿房等附属用房，约3200平方米。

（3）力量训练房，约260平方米。

（4）跳水陆上训练房，约300平方米。

（5）食堂，约1700平方米。

（6）体育村3号，约1800平方米。

（7）以上用房的所属周边院坝、过道、楼道、厕所、浴室等。

2、设施设备系统概况

（1）给排水系统；

（2）消防系统；

（3）供配电系统；

（4）避雷系统；

（5）游泳池锅炉安全运行使用；

（6）游泳池消毒及臭氧系统安全运行；

（7）监控系统的运行。

（五）人员岗位设置

设置7个岗位，配备38名（含项目主管1名）专职物业服务人员维护重庆市运动技术学院物业服务工作。

（六）服务费用明细及说明、评分标准、月绩效考核表详见附件。

## ※三、人员配置及要求

（一）岗位设置

1、设置7个岗位、配备38名专职物业管理人员。具体设置如下表1-1。

2、重庆市运动技术学院有权按其工作重心要求物业管理公司调整人员及岗位。

表1-1  人员配置、岗位设置、岗位职责、工作时长一览表

| - 人员配置 | - 拟聘人数（人） | - 人员分配（人） | - 岗位 | - 工作时长 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目主管 | - 1 | - 1 | - 物业主管 | - 8:30-12:00，14:00-17:30 | - 整体工作安排，人员临时调动 |
| - 水电维修工 | - 2 | - 1 | - 高压电工 | - 8:30-12:00，14:00-17:30 | - 负责服务范围内所有建筑的水电系统的维护和维修 |
|  |  |  | - 普通电工 |  |  |
| - 锅炉工 | - 1 | - 1 | - 同时管理臭氧设备 | - 正常工作时间:7:00-12:00，14:00-17:30 - 具体时间需根据教学需要和教练安排 | - 确保锅炉系统、臭氧仪器、热循环系统安全运行 |
| - 保洁及服务 | - 5 | - 3 | - 行政办公教学楼及宿舍区 | - 8:30-12:00，14:00-18:30 | - 包括保洁及会务安排 |
|  |  | - 2 | - 游泳跳水训练区 | - 随训练时间灵活提前安排 | - 保洁及日常服务 |
| - 保安 | - 8 | - 4 | - 大门岗 | - 白班：8:00-20:00 夜班：20:00-次日8:00 | - 24小时值班，同时需分发报刊、信件； 白班2人（周六和周日1人），夜班1人） |
|  |  | - 2 | - 游泳跳水训练馆 |  | - 白班1人，夜班闭馆；至少配备1-2名水质管理人员 |
|  |  | - 2 | - 运动员宿舍 |  | - 白班1人，夜班1人 |
| - 生活管理员（水上系） | - 3 | - 3 | - 生活管理员 | - 24小时跟队 | - 跟队水上系运动员 |
| - 食堂人员 | - 18 | - 10 | - 第一食堂 | - 早餐：5:30-9:00 午餐：11:00-13:30 晚餐：17:00-19:00 | - 厨师长1人，厨师5人，服务员3人，洗碗工1人 |
|  |  | - 8 | - 第二食堂 |  | - 厨师长1人，厨师3人，服务员3人，招待主管1人 |
| - 合计 | - 38 | - 38 |  |  |  |

注：上述人员数量要求，是本项目所要求人数的最低要求。

（二）人员要求

1、项目主管：持有项目经理及以上证书，有相关物业管理经验。（提供证书复印件）

2、水电维修工：持有国家认定的电工操作证。（提供证书复印件）

3、锅炉工：持有质量技术监督局颁发的特种设备从业人员证书，作业项目代号G2。（提供证书复印件）

4、保洁及服务：应具有2年以上保洁经验。

5、安保人员：持有公安局颁发的保安员证书，身体健康，无不良记录，其中保安班长参与水质管理工作一年及以上。队伍中至少有1名成员具有中国游泳协会颁发的游泳池水质管理员证书。所有安保人员须五官端正，年龄在18-50周岁，经过政审、体检、培训、考核合格的青年。男性身高为1.65米及以上，女性身高为1.55米及以上。（提供证书复印件）

6、生活管理员（水上系）：跳水女队限女性，跳水男队限男性，游泳队不限性别。具有3年及以上生活管理工作经验。

7、食堂人员：至少2名厨师长应具有专业等级证书。（提供证书复印件）

注：以上要求的人员相关证明材料，采购人在合同签订前进行原件审查。若中标人未提供或未按要求提供或所提供原件与投标文件不一致的，视为拒绝签订合同。

## 四、物业服务内容及质量要求

（一）建筑体及配套设施的维护和管理

对服务范围内所有建筑主体及配套设施进行定期检查和维护（包括建筑主体，建筑内给排水系统、消防系统、供配电系统、避雷系统、监控系统等），保证建筑主体和配套设施的正常运行和使用。

（二）服务区域内安保服务

实行24小时值班服务，负责行政办公楼、游泳跳水馆和学生宿舍等区域内的监控、巡逻和日常安全检查，来人来访登记；负责办公楼门卫室的报刊杂志、信件、包裹等物品的收发和登记。大门始终保持有人值守，做好来人来访的询问、登记和交接班工作。

1、岗位职责

（1）在指定的岗位执勤，按照学院规定，完成学院领导交给的任务。

（2）根据有关规章制度，负责做好防火、防盗、防破坏、防治安事故等工作，保障学院和师生的安全。

（3）严格验证制度，防止未经许可的人员、车辆、物资擅自进出办公楼、跳水游泳馆和学生宿舍，维护服务区域的治安秩序。

（4）坚守岗位、认真做好巡逻、检查、保卫等工作，预防服务区域内发生刑事案件和治安事故，接班人员不到位，不得离岗。

（5）处理服务区域内的有关治安事件并及时报告上级。

（6）服从命令、听从指挥、严格纪律、团结同志，积极完成学院的保安工作任务。

2、人员纪律

（1）必须不断增强法制观念，一切行动应严格遵守和执行国家的法律、法规。

（2）履行保安职责，应身着规定的统一服装，佩戴保安标志和值勤证件，注意仪表仪容，着装整齐，不得留长发，蓄胡子。

（3）值勤时，应遵守和执行学院的规章制度，积极维护学院正常的教育教学秩序。

（4）振作精神，认真值勤，准时上岗，做好交接班，不准迟到早退，不准串岗、脱岗，不准在值勤时打瞌睡、看书报、聊天，不得旷工。

（5）坚持文明值勤，礼貌待人，不讲脏话，不粗暴无礼，不仗势欺人，严禁打骂、侮辱他人。

（6）上岗前和值勤中不准饮酒，不准在禁止吸烟地区吸烟，严禁赌博。

（7）严格保密制度，严禁向外人泄漏学院的内部秘密，不准擅自把外人留宿值勤范围内。

（8）不得擅自挪用和私自使用学院的车辆、设备和生活用品。

（9）执行任务中，遇到违法犯罪分子作案时，有抓获并扭送到公安机关的责任，但不能行使执法机关的职权。

（10）负责水上系运动员往返训练馆、食堂路线的安保护送工作。

3、禁止从事的行为

（1）阻碍国家机关工作人员依法执行公务；

（2）非法剥夺、限制他人人身自由；

（3）罚款或没收财物；

（4）扣押他人证件或财物；

（5）辱骂、殴打他人或者教唆殴打他人；

（6）私自为他人提供保安服务；

（7）处理民事、经济法律纠纷或劳动争议；

（8）其他违反法律规定的活动。

4、安保人员五条禁令

根据公安部“五条禁令”的精神，结合本项目保安队伍的实际情况，特制定保安人员的五条禁令。

（1）严禁无证驾驶机动车辆，违者予以辞退；

（2）严禁酒后驾驶机动车辆，违者予以辞退；

（3）严禁上岗前和工作时间饮酒，违者予以辞退；

（4）严禁外出期间打架斗殴，寻衅滋事，违者予以辞退；

（5）严禁违反《保安人员禁止从事的行为》的，违者予以辞退。

（三）服务区域内保洁服务

1、环境卫生维护及保洁

即服务区域的院坝、屋顶、窗帘、大厅、墙体、楼梯间、门窗、桌椅、卫生间、工作间、扶梯、过道、广告宣传栏、文件器材柜子、训练设施器材、办公用品等；办公大楼中的会议室及会议服务；职工之家及职工健身房室内保洁；力量训练房清洁及日间值班；食堂公共区域、门窗、厕所等保洁；陆上训练房每年大扫除一次（含玻璃窗）；每年清洁一次排水管道、污水管道、抽水井的疏通；消毒及灭虫防鼠；垃圾收集及外运。

（1）高标准、常态化保持所辖区域（包括绿化带、闲置地块）无白色垃圾、烟头、果皮，无枯干树枝、树叶，无油污，无泥沙，无粪便及呕吐物；

（2）所有建筑体内外、通道、门窗无蜘蛛网；

（3）办公桌、球台、训练设施设备表面光亮无尘、无污物杂物。

（4）地面、门窗、玻璃、训练馆内地板、地胶等均应光亮、清洁、无尘、无污物杂物。

（5）垃圾桶应摆放有序、外表干净、无臭味、无污物外溢，及时清除垃圾桶内外堆放的各种垃圾，做到桶内垃圾无满溢和桶外垃圾无滞放；桶内垃圾及时处理，不能超过2/3；当天垃圾及时收集、清运，不过夜；内桶必须置放垃圾袋。

（6）卫生间做到厕内地面、墙面、隔断、门窗、便池、洗手盆及台面、镜片随时保持干净，做到无积水、无污垢，便池、便槽无尿垢，无粪便堆积，卫生篓废纸随时清除，厕内无明显臭味、无蚊蝇、无蜘蛛网。

（7）各类管网、下水道每半年组织检查一次确保畅通。

2、职工之家及职工健身房室内保洁

负责职工之家及职工健身房内的器材、书籍、物品的日常管理，落实专人做好日常保洁工作，按业主要求定时开放等。

3、会议室清洁，会务布置及会务期间服务等。

负责重庆市运动技术学院在举办各种会议时（主要包括但不限于办公大楼在五层、六层会议室）的清洁、会场布置、茶水等会务服务工作。

（四）食堂代管

包括第一食堂和第二食堂。两个食堂日常运行管理均由学院膳食科负责，物业公司负责完善两个食堂的聘用人员协议、培训及人事劳资事宜，收取管理费。

1、食堂安全管理制度

（1）食堂必须切实搞好安全保卫工作，避免不必要的损失。

（2）食堂以管理人员、承包人为主要责任人，必须做好防鼠、防蝇、防盗、防潮湿、防食物中毒的“五防”工作。

①防鼠：食堂配餐间、操作间，仓库等存放食物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。

②防蝇：食堂配餐间、操作间，仓库要有防蝇设施，一经发现应立即喷药或消杀。

③防盗：食堂的一切物品必须堆放保管好，保管员应经常清点物品，食堂、仓库要有铁门，窗户要有防护网。

④防潮湿：对食堂主副食品、炊、用具、机械设备等，保管员应清理分类堆放整齐，应分别上架、隔墙、离地、加盖。

⑤防食物中毒：青菜要浸泡、开水烫，肉类、油类要有合格证，禁止使用变质、变味、腐烂和不卫生的食品，炊具、用具、快餐用品要严格消毒。

（3）做好预防工作，防止疾病传播和细菌交叉感染，炊事员必须搞好清洁卫生，常剪指甲和饭前洗手。

2、食堂卫生管理制度

食堂职工必须搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。

（1）认真执行饮食卫生的有关规定。

（2）讲究个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤换衣，便后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不刁烟作业。上班时穿戴工作衣、帽、口罩。

（3）生熟食品分开保管，肉菜洗干净、无杂物，熟食要加盖加罩，剩余的饭菜及时存放保管好，再使用时应煮透，不使用变质、变味、腐烂饭菜。

（4）冰柜应保持清洁，无霉烂臭味、异味。

（5）每餐下班后，把分工包干地段洁洗干净；饭盆、菜盆、勺铲、蒸笼等用具洗净后放整齐，用前消毒；台、桌擦洗干净；搅拌机无酸味，切肉机无异味。

（6）每周大扫除一次，保持厨房、餐厅内外、台、桌面及用具清洁卫生，厨房、餐厅每天洗一次。

（7）禁止采购腐烂、变质、变味食物。无关人员不准进入厨房、加工间。

（8）厨师不加工变质、变味、腐烂食品，严防食物中毒事故发生。

（五）设施设备维修

日常维护维修指涉及日常小型耗材、建筑体维修、线路、管道、设施设备系统的维修，以及训练场馆设施设备的简易维修。日常小型维修经费采取包干使用的办法。

（六）游泳池水质处理

定期检测水温、浑浊度、余氯、PH值等指标，按照相关行业标准执行。定期对游泳池消毒，平时由臭氧系统杀毒除尘，根据情况补充人工撒药消毒、机器除尘，夏季不少于一月两次，冬季不少于一月一次），确保跳水训练馆安全、卫生使用。

1、水质监测

游泳池经营管理者应对池水水质进行人工经营管理检测，检测项目和频率应符合下列规定：

（1）感观项目：浑浊度、色度等每一个开放场次应检测一次；

（2）化学项目：pH值、游离性余氯、化合性余氯、臭氧含量、池水表面上空空气中的臭氧含量等每一个开放场次开放前及开放后每2h应检测一次;三卤甲烷每半年应检测一次:氰尿酸每7d应检测一次；

（3）物理项目：池水温度、环境温度和湿度等每一个开放场次应检测一次。

（4）池水水质平衡的检测项目和频率，应符合下列规定：

①pH值和池水温度应符合规定；

②碱度、钙硬度、溶解性总固体等每周应检测一次；

③游泳池池水水质非常规检验项目及限值，应符合现行行业标准《游泳池水质标准》CJ 244的规定，详见表5-1及表5-2。

表5-1  游泳池池水水质常规检验项目及限值

| - 序号 | - 项目 | - 限值 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 浑浊度/NTU | - ≤1 |
| - 2 | - PH | - 7.0~7.8 |
| - 3 | - 尿素 | - ≤3.5mg/L |
| - 4 | - 菌落总数（36±1℃，48h） | - ≤200CFU/mL |
| - 5 | - 总大肠菌群（36±1℃，24h） | - 每100ml不得检出 |
| - 6 | - 游离性余氯 | - 0.2~1.0mg/L |
| - 7 | - 化合性余氯 | - ≤0.4mg/L |
| - 8 | - 臭氧 | - ≤0.2mg/m3（水面上空气中） |
| - 9 | - 水温 | - 23~30℃ |

表5-2  游泳池池水水质非常规检验项目及限值

| - 序号 | - 项目 | - 限值 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 溶解性总固体TDS | - ≤原水 TDS+1500mg/L |
| - 2 | - 氧化还原电位ORP | - ≥650mV |
| - 3 | - 氰尿酸 | - ≤150mg/L |
| - 4 | - 三卤甲烷THM | - ≤200ug/L |

（5）池水水质检测水样取样应符合下列规定：

①水样取样位置应符合国家现行行业标准《游泳、跳水、水球和花样游泳场馆使用要求和检验方法》TY/T 1003；

②人工取样应在池水表面以下0. 30m深度处，当为管道取样时宜靠近传感器；

③卫生监督水样取样方法和位置应符合当地卫生监督部门的规定，不得送检不符合规定的水样。

（6）对每次池水水质检测项目，系统运行操作人员应将不同游泳池的检测结果按规程表要求登记记录。

2、异常处理

（1）水质出现异常情况时，应立即向当地疾病预防控制中心或卫生监督部门报告，并应在卫生部门的指导下进行针对性的处理。

（2）当发现池水中有大量血、呕吐物或腹泻排泄物及致病菌时，应按下列规定进行处理：

①撤离游泳者，关闭游泳池；

②收集呕吐物或排泄物；

③采用10mg/L的氯消毒剂对池水进行冲击处理；

④对池壁、池底、池岸、回水口（槽）、溢水口（槽）、平（均）衡水池等相关设施应进行消毒、刷洗和清洁；

⑤投加混凝剂对池水过滤6个循环周期后，应对过滤设备进行反冲洗，反冲洗水应排入排水管道；

⑥检测池水中pH值和余氯值，并应使其稳定在规定范围内；

⑦对配套的洗净设施、更衣间、淋浴间和卫生间等部位的墙面扩地面和相关设施应进行消毒、刷洗和清洁；

⑧本条第1款至第7款处理完成后，应经疾病预防控制中心、卫生监督部门确认合格，并同意重新开放时，方可正式重新开放使用。

（七）游泳池锅炉安全运行管理

1、认真学习和执行当地技术监督部门的有关规定，做好安全防护工作。

2、负责锅炉设备的运行操作要求。

3、司炉工必须持证上岗，严格遵守锅炉管理的各项制度及日常巡检。

4、保持锅炉设备和锅炉房室内外环境的整洁卫生。

5、锅炉设备应统一向所在地技术监督部门申领《锅炉使用登记证》。

6、巡查项目应包括：炉体、控制柜和水处理装置。炉体巡查每班至少检查一次;控制柜、水处理装置每周进行一次巡查;遇有特殊情况应增加巡查次数。

7、遇有下列情况，应加大巡查力度：

（1）设备过负荷时；

（2）设备经过检修、改造或长期停用后重新投入运行或新安装的设备投入运行时；

（3）节假日及上级通知有重要任务时。

8、巡查设备时，对异常状态要及时、正确处理，详细记入《采暖（热水）锅炉运行记录》，并向值班领导汇报。

9、发现设备缺陷或其运行不正常时，应及时处理。不能解决的要立即汇报单位领导并联系锅炉质检部门进行检修。

10、每年向技术监督部门申请检验，经检验无隐患后方准许继续运行。

11、锅炉发生爆炸或重大事故，应保护好现场，报当地主管部门调查处理。

12、锅炉房现场环境安全管理要求

（1）锅炉房是动力重地，与锅炉房无关人员不得随便进入锅炉房。

（2）锅炉房内设施和设备非当班人员不得动用。

（3）无证司炉工，水质化验人员不得独立操作锅炉，水处理设备进行水质分析。

（4）对入炉燃料要注意检查，以防危险品进入造成事故。

（5）重大事故隐患，应立即采取有效措施进行处理，并及时向主管领导报告。

（6）锅炉房内电气、照明，电控设施不得随意拆接，停炉后必须切断电源.

（7）锅炉房内应照明充足，道路畅通，不得存放易燃易爆物品。

（8）接班前按规定巡视检查各种设备，包括:水位表、压力温度计等运行情况，交接班时要核对运行记录、清点用并详细了解锅炉运行情况。

（9）严格执行各项规章制度，认真学习锅炉有关方面的专业知识，不断提高水平，确保锅炉安全经济运行。

（10）使用锅炉单位要配备专职或兼职锅炉安全管理人员，要经过考核，取得《锅炉管理人员资格证书》，方能从事锅炉管理工作.

（11）接班人员按规定、班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备工作，并了解锅炉运行情况。

（12）交接班者提前做好准备工作，进行认真全面的检查和调查，保持锅炉正常。

（13）交接班时，如果接班人员没有到达现场，交班人员不得离开工作岗位。

（14）交班人员应向接班人员介绍设备运行、水质化验和锅炉排污等方面有关问题，没有办理交接手续，交接人员不得离开工作岗位。

（八）力量训练房日间全天值班

1、应满足各运动队的训练时间要求，原则上实行日间全天值班；确需夜间训练的，由所在系领导通知总务处，安排物业公司落实值班人员。

2、负责各训练场地的日常卫生和保洁，训练器材的保养和维护。

3、根据各运动队训练时间，物业管理人员须提前半小时以上到达训练场地，做好空调开放供暖、热水等准备工作。

4、各运动队结束训练以后，应及时做好清洁和器材归回原处，检查确认水、电、气及门窗等设备无安全隐患后，方可关门离开。

（九）水上系生活管理员24小时跟队

根据专业运动队的训练工作特点，水上系生活管理员实行24小时跟队服务。管理员应保持休息时间与运动员同步，并负责运动员训练之外的安全保护（包括到食堂用餐和到训练地的沿途安全护送），负责运动员宿舍卫生和衣物清洗等工作。

（十）化粪池清淘

在学院办公大楼、桂花园38号和体育村3号各有一个化粪池，主要工作内容为安排人员定期清掏化粪池，避免污水、粪水外流，消除安全和污染隐患，以免影响学院办公和居住地的安全及周边环境，保证学院工作的正常运行。

（十一）突发公共事件的应变处置及应急措施

由物管服务公司提出应急预案方案交重庆市运动技术学院审定后实施。

（十二）物业档案资料的建立与保管

所有物业档案由物管服务公司落实专人负责和日常管理，做好资料的收集、整理、汇总和归档工作。当合同到期不再续约时，应将全部档案向重庆市运动技术学院移交。

（十三）供配电系统应确保安全供电、照明、设施设备运行。

（十四）锅炉房每月进行一次例行检查并作记录，确保安全运行。

（十五）臭氧系统每季度进行一次例行检查并作记录，确保安全运行。

（十六）消防系统每季度进行一次例行检查并作记录，确保消防通道畅通、消防管道及用水能够启用，灭火器始终保持在有效期内，如超期应及时更换。

（十七）临时性工作

如因学院内有临时活动或客人来访，需要提高服务区域清洁标准，须按照学院要求完成，并不另行计费。

## 六、管理方式

（一）物业服务采取全托管。物业管理服务公司全面负责服务区域的安全管理及环境保洁工作，负责所属安保人员、保洁人员、相关技术人员的日常教育（重点是安全和劳动纪律教育）、工作安排、人员管理和规章制度的落实。安排1名管理人员每日负责区域内的物业服务管理巡查，处理相关事务，严格做好物业管理服务工作，接受学院的监督、检查、指导以及其他工作安排。

（二）重庆市运动技术学院负责物业管理工作的监督、检查、指导、督促和考核，协助处理相关事务，提出人员调配和工作整改意见，安排其它临时性工作等事项。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期、服务地点及考核方式

（一）服务期

中标人在采购合同签订后服务2年。

（二）服务地点

服务地点：重庆市运动技术学院。

（三）考核方式

（三）考核方式

物业管理外包服务月绩效考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全管理（30分） | 有处理和预防各类突发事件的应急预案，管理体制规范健全，基础档案齐全。 | 2 | 制度未建立扣1分；档案不齐扣1分。 |  |  |
|  |  | 岗位设置合理，保安人员8人，办公区域各岗位24小时轮流值班 | 5 | 人员脱岗一次扣1分，保安人员无故差一人扣3分。 |  |  |
|  |  | 对外来人员登记，收发报纸 | 5 | 发现未登记擅自进入办公区域每次扣1分，未按时分发报纸每次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 认真巡逻并做好巡查记录 | 5 | 未巡逻每次扣2分，为做好巡查记录每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 文明执勤，友善对待学院及教职工，防止制止各种蓄意闹事、破坏行为，协助相关部门正确处理突发事件 | 5 | 未文明执勤每次扣1分；未协助相关部门每次扣1分 |  |  |
|  |  | 有突发事件工作预案，及时处理紧急情况，按职责要求处理无重大责任事故。 | 5 | 按应急处理程序，主观工作不力扣1分；配合学院处理不力扣1分 |  |  |
|  |  | 员工会正确使用安全消防器材 | 3 | 无季度培训记录扣1分 |  |  |
| 二 | 保洁 （25分） | 每天按时完成垃圾清运，垃圾桶及时清理，不能超过2/3。 | 3 | 未按时完成扣1分 |  |  |
|  |  | 大楼、水上系和小球系卫生及保洁。 | 3 | 责任区内每100平方米出现5个以上烟头或垃圾扣1分；公用设施含楼梯扶手、标牌、垃圾箱等随时保洁，发现问题一次扣1分。墙体、楼梯间、门窗、广告宣传栏等，保持清洁，发现问题一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 办公室清洁 | 3 | 保持干净，发现问题一次扣1分 |  |  |
|  |  | 卫生间清洁 | 3 | 保持干净、干燥、无异味、无积水等，发现问题一次扣1分 |  |  |
|  |  | 定期消毒，无害虫滋生源 | 3 | 未定期消毒扣1分，无记录扣1分 |  |  |
|  |  | 办公楼外区域 | 2 | 室外区域全天保洁，发现有明显暴露垃圾一次扣1分 |  |  |
|  |  | 食堂清洁 | 2 | 公共区域、门窗、厕所保持清洁，发现问题一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 教室、多媒体室，图书室、教学保管室、每学期开学大扫除一次。 | 2 | 未按规定执行扣1分 |  |  |
|  |  | 陆上训练房每年大扫除一次（含玻璃） | 2 | 未按规定执行扣1分 |  |  |
|  |  | 排水管道、污水管道、抽水井的疏通一年清洁一次。 | 2 | 未按规定执行扣1分 |  |  |
| 三 | 维修服务（15分） | - 建立共用部位、设施设备档案，对房屋共用部位、设施设备进行日常管理和维修养护，运行、检查和保养等记录齐全。 - 定期检查、巡查房屋共用部位、设备设施的使用状况，发现损坏，按规定维修。 - 路灯、楼道灯完好率不低于95%，接到业主或使用人报修后2小时修复。 - 供配电系统应确保安全供电、照明、设施设备运行。 - 游泳池水质处理，按照相关行业标准执行，根据季节及水质情况确保安全、卫生使用。 - 锅炉房确保安全运行。 - 臭氧系统确保安全运行。 - 消防系统，确保消防通道畅通、消防管道及用水能够启用，灭火器始终在有效期内。 9.各类管网、下水道等确保畅通。 | 15 | 未按规定执行扣1分 |  |  |
| 四 | 会议服务（10分） | 负责茶水、会议室清洁、布置、会务期间服务等。 | 10 | 未按规定执行扣1分 |  |  |
| 五 | 生活管理服务 （10分） | 水上系统生活管理员24小时跟队。 | 10 | 脱岗扣5分 |  |  |
| 六 | 日常管理（10分） | 员工统一服装，服务热情 | 3 | 员工未统一着装发现一次扣1分；员工工作态度傲慢，服务意识不强一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 员工配备齐全，严格考勤 | 2 | 无考勤考核记录扣1分。 |  |  |
|  |  | 人员队伍稳定，定期组织培训 | 3 | 无培训制度和记录扣1分 |  |  |
|  |  | 执行各项规章制度 | 2 | 未按要求执行相关制度的一次扣1分 |  |  |
| 七 | 加分项目 | 根据实际情况确定加分。 |  | 1.发现事故隐患及时采取措施，防止重大事故发生的加5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.保护他人生命财产安全，见义勇为的加2分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.拾金不昧，做好人好事事迹突出的加1分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.在救险、灭火、防盗工作中表现突出的加2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.员工收到学院口头或书面表扬的加3分。 |  |  |

评分标准

学院根据每月物业服务工作考核实际得分情况，在次月30日后履行支付义务，按照得分予以支付。

按100分值进行评分：

1.月考核得分在95分及以上的，学院全额支付物业公司当月应付款项。

2.月考核得分在90（含90分）-94分的，学院以100分为基准，按照500元/分扣罚当月应付款项。

3.月考核得分在85（含85分）-89分的，学院以100分为基准，按照800元/分扣罚当月应付款项。

4.月考核得分在75（含75分）-84分的，学院以100分为基准，按照1000元/分扣罚当月应付款项。

5.月考核得分在70（含70分）-74分的，学院以100分为基准，按照1500元/分扣罚当月应付款项。

6.月考核得分在70分及以下的，学院将不再支付当月应付款项；如连续2个月得分在70分以下，学院有权终止合同。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：人工费、服装费、通讯费、交通费、税费等完成本项目的所有费用。

注：投标人报价中员工工资不得低于重庆市最新公布的最低工资水平，否则将会失去成为中标候选人的资格。

## 三、付款方式

（一）采购人每月按合同约定向中标人支付物业服务费, 物业服务费以实际服务合同金额为准，应付物业服务费按《物业管理外包服务月绩效考核表》计算。

（二）中标人按照采购人要求出具符合国家税务规定的正式发票于采购人后，采购人再支付物业服务费。付款方式为转账，付款时间为每月5日之前支付上月物业服务费用。

## 四、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的要求足额缴纳投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和服务评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （10%） | 10 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 服务部分 （35%） |  | 有效投标人对【本招标文件第二篇中除（※）号标注的部分】有负偏离一条及以上的，服务部分得0分。 |  |
|  |  |  |  | 一、物业管理的整体设想策划（10分） 整体设想策划方案，优秀得10分，良得8分，中得5分，差或未提供得0分。 二、为本项目制定的物业管理与服务组织实施方案（20分） 1、本项目的员工招募、培训、上岗、培养教育、日常管理、薪酬待遇等制度健全方案切实可行，优秀得5分，良得4分，中得3分，差或未提供得0分。 2、安保、保洁、安全管理方案，优秀得5分，良得4分，中得3分，差或未提供得0分。 3、公寓管理、训练、办公场馆服务，综合服务方案。优秀得5分，良得4分，中得3分，差或未提供得0分。 4、水电、消防设施维修及安全保障方案。优秀得3分，良得2分，中得1分，差或未提供得0分。负责本项目安全培训人员中，至少有3名人员具有《安全培训合格证书》得2分。本小项满分5分。（提供证书复印件及此人员在投标人企业连续购买1年及以上的养老保险证明,证书复印件，加盖公章，未提供的不得分）（原件查验） 三、应急预案（5分） 1.具有完善的应急预案：包括处理程序、响应及处理时间等，优秀得3分，良得2分，中得1分，差或未提供得0分。 2.投标单位应提供为政府项目服务成功的应急保障证明文件（需提供盖有甲方公章的证明文件复印件，原件查验），有一个得1分，共2分。 提供书面的各项承诺：对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺、应对履约期内各类风险承诺，有一项未承诺，则不得本项5分。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 业绩（20%） | 20 | 1、投标人具有连续二年及以上为建筑面积1.5万平方米及以上的场馆提供物业服务的得3分（提供物业服务合同，建筑面积以主管部门出具的备案证明为准） 2、投标人有连续二年及以上为专业运动队提供服务的经验得5分（提供盖有甲方公章的证明材料） 3、具有与本项目类似提供物业管理服务经验，并服务满一年及以上的得5分。（提供物业服务合同，合同服务范围中应包含设施设备维修、安保服务、环境卫生维护、食堂代管、会议服务） 4、投标人有行政事业单位或政府机关提供物业管理服务经验的，5个及以上的得6分，每增加一个得1分，本小项满分7分.（提供物业服务合同，以合同期限为准） | 证明材料复印件加盖公章，同一业绩不重复计分。原件查验 |
|  |  | 人员实力（20%） | 20 | 1、拟投入本项目的项目经理具有物业管理从业人员项目经理及以上岗位证书，并在投标单位有连续满2年及以上类似运动体育中心项目的物业管理经验的得5分。（提供盖有甲方公章的工作证明，对应的证书复印件，此人员在投标人企业连续购买1年及以上的养老保险证明加盖公章，原件查验。） 2、拟投入本项目的投标单位电工分别持有四级/中级维修电工证书和高压电工操作证书的得2分；（提供相关证书复印件，及以上人员在投标单位连续购买1年及以上养老保险的证明） 3、投标单位须有1名工作人员具有获得中国游泳协会颁发的游泳池水质管理员证书得5分，满分10分；（提供证书复印件，此人员在投标单位连续购买1年及以上养老保险证明。） 4、拟投入本项目的保洁工均具有社区保洁专项能力证书的得3分。（提供证书复印件，此人员在投标单位连续购买1年及以上养老保险证明。） | 证明材料复印件加盖公章，原件查验 |
|  |  | 质量体系认证及其他证（10%） | 10 | 1、投标人具有质量管理体系ISO9001认证证书、环境管理体系ISO10041认证证书、职业健康安全管理体系OHSAS18001认证证书的得3分。 以上认证证书认证范围必须包含“物业管理服务”否则不得分。 2、投标人具有城市生活垃圾营业性清扫、收集许可证的得2分。 3、投标单位具有劳务派遣经营许可证的得2分 4、投标人具有城市环境卫生经营服务资质等级证书C级及以上的得2分。 5、投标人具有餐饮服务经营许可证的得1分 | 以上证书均需在有效期内，复印件加盖公章，原件查验 |
|  |  | 企业综合实力及荣誉称号（5%） | 5 | 1、投标人获得市（直辖市区）级物业管理行政主管部门颁发的年度优秀物业服务企业称号的得3分。（提供奖牌影印件） 2、投标人获得工商管理部门颁发的“重合同守信用”或“守合同重信用”单位的得2分。（提供证书复印件或工商行政管理局文件） | 所提供证明材料均原件查验 |

注：1. 招标文件中所有需要提供的原件，随投标文件在投标截止时间前一并递交；

2. 投标人需将所有原件单独装袋，不作密封要求；

3. 所有原件在评标结束后退还；

4. 未提供原件，或未按要求提供原件的，视为不满足所对应条款；

5. 原件与复印件不一致，视为不满足所对应条款。

6.原件清单：

1、安全培训人员：《安全培训合格证书》及养老保险证明

2、为政府项目服务成功的应急保障证明文件

3、业绩（物业服务合同），提供盖有甲方公章的证明

4、项目经理岗位证书、工作证明、养老保险证明

5、四级/中级维修电工证书和高压电工操作证书、养老保险证明

6、游泳池水质管理员证书、养老保险证明

7、社区保洁专项能力证书、养老保险证明

8、质量管理体系、环境管理体系、健康安全管理体系认证证书

9、城市生活垃圾营业性清扫、收集许可证

10、劳务派遣经营许可证

11、城市环境卫生经营服务资质等级证书

12、年度优秀物业服务企业奖牌影印件

13、“重合同守信用”或“守合同重信用”单位公文复印件

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目服务要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照服务部分的优劣顺序排列；服务部分优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 |  | 数量 | 总价 |  |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、服务文件

（一）服务条款差异表

（二）

（三）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 |  | 名称 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  | / |  |  |
| - 11 |  | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、服务文件

（一）服务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务要求”中所列服务需求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

（二）

（三）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）

## 四、其他

（一）投标人小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

- 1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交以下证明文件。

- 1.1企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的认定证明文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

- 1.2小微企业声明函（按附表2格式填写，格式附后）。

- 2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的以下证明文件（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

- 2.1该企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的认定文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

- 2.2小微企业声明函（格式参照附表2）。

- 附表1：

- （小型或者微型）企业认定证明

（被认定企业名称）：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，认定你企业为         （行业类别）行业的         （请填写：小型、微型）企业。

认定单位（盖章）：

- 办公电话：

- 认定时间：   年  月  日

- 注：政府采购活动中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

附表2：

- 小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为

行业（行业类别）的          （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其它小微企业制造的货物。本项目采购的货物、工程或者服务             （请填写：“全部由我公司提供”、“部分由我公司提供”、或“全部不是我公司提供”）。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

企业基本情况表

| 营业收入（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

- 年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.投标人填写本函第2条若是填写“部分由我公司制造”或“全部不是我公司制造”的，还需提供所涉及的其它企业的《小微企业声明函》，否是视为投标人提供非小微企业的货物、工程或服务。所涉及的其它企业填写《小微企业声明函》时可不填写第2条。

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）