- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：20A00659

- 招标项目编号：QY-2020-B006

- 招标项目名称：重庆市体育科学研究所科研设备采购

- 采购人：重庆市体育科学研究所

- 采购代理机构：重庆乾元招标代理有限公司

二○二○年八月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、本项目总预算资金：	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、投标有关规定	- 7 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

※二、技术参数	- 9 -

第三篇 项目商务要求	- 21 -

※一、交货期、交货地点及验收方式	- 21 -

※二、报价要求	- 21 -

三、质量保证及售后服务	- 22 -

※四、付款方式	- 22 -

五、知识产权	- 23 -

六、培训	- 23 -

七、附件、图纸及包装要求	- 23 -

八、其他其他	- 23 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 24 -

一、资格审查	- 24 -

二、评标方法	- 25 -

三、评标标准	- 26 -

四、无效投标条款	- 28 -

五、废标条款	- 29 -

第五篇  投标人须知	- 30 -

一、投标人	- 30 -

二、招标文件	- 30 -

三、投标文件	- 30 -

四、开标	- 32 -

五、评标	- 33 -

六、定标	- 33 -

七、中标通知书	- 33 -

八、询问、质疑和投诉	- 34 -

九、采购代理服务费	- 35 -

十、交易服务费	- 36 -

十一、签订合同	- 36 -

十二、政府采购信用融资	- 37 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 38 -

一、合同主要条款	- 38 -

二、政府采购合同（格式）	- 41 -

第七篇  投标文件格式	- 43 -

一、经济文件	- 45 -

二、技术文件	- 47 -

三、商务文件	- 49 -

四、其他	- 52 -

五、资格文件（单独装订）	- 57 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆乾元招标代理有限公司受重庆市体育科学研究所的委托，对“重庆市体育科学研究所科研设备采购”进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号 | - 分包名称 | - 最高现价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量 - （名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01 | - A包 | - 160.99 | - 3.2 | - 1 |
| - 02 | - B包 | - 141.96 | - 2.8 | - 1 |
| - 03 | - C包 | - 35.81 | - 0.7 | - 1 |
| - 备注：分包01、02经批准，可以采购进口产品，分包03的投标产品必须为中国大陆境内生产。 |  |  |  |  |

## 二、本项目总预算资金：

本项目采购总预算资金：363.4万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、报名及购买招标文件登记表以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2020年8月20日）起五个工作日。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2020年8月20日-2020年8月27日17:00（工作时间）

2.招标文件售价：人民币300元/份/包（售后不退）

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目号及分包号）、《报名及购买招标文件登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至3450535208@qq.com（邮箱）。

户    名：重庆乾元招标代理有限公司

账    号：123910955810501

开户银行：招商银行股份有限公司重庆金科十二坊支行

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其投标才被接收。

- 投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

- 投标文件提交开始时间：2020年9月9日北京时间09:30

（七）投标截止时间：2020年9月9 日北京时间10:00

（八）开标时间：2020年9月9日北京时间10:00

（九）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

- 各分包投标人足额缴纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 银行信息 |  |  |
| 01 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009230 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053624 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033838860 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032879 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580440 |
| 02 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009229 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053623 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033838761 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032878 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580439 |
| 03 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009228 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053622 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033838662 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032877 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580438 |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市体育科学研究所

联系人：薛老师

电  话：023-63620566

地  址：重庆市渝中区体育路22号

（二）采购代理机构：重庆乾元招标代理有限公司

联系人：员媛

电  话：023-67452070

传  真：023-67452070

地  址：重庆市渝北区欧瑞蓝爵公馆30楼

（三）监督机构

重庆市体育局系统基建业务公开监督电话：023-61665134

重庆市体育局系统基建维修项目纪检监督电话：023-61665193

重庆市体育局系统基建项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市体育科学研究所基建项目业务监督和纪检电话：023-63622518  邮箱： 7805076@qq.com

# 项目技术规格、数量及质量要求

本篇中有“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求。

## 一、招标项目一览表

| - 分包号 | - 分包名称 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价最高限价 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01 | - A包 | 竞技状态综合诊断系统 | - 1 | 套 | 59.52 | “竞技状态综合诊断系统”为本分包的核心产品 |
|  |  | 数字化离心训练系统 | - 1 | 台 | 13.95 |  |
|  |  | 分段计时实时反馈系统 | - 1 | 套 | 33.48 |  |
|  |  | 无线便携跳跃测试垫 | - 1 | 套 | 7.91 |  |
|  |  | 力量功率测试系统 | - 2 | 台 | 7.31 |  |
|  |  | 极限全身攀爬机 | - 2 | 套 | 15.75 |  |
| - 02 | - B包 | 等速肌力测试仪器 | - 1 | - 套 | 141.96 |  |
| - 03 | - C包 | 骨密度测试仪 | - 1 | - 台 | 35.81 |  |

## 二、技术参数

分包01： A包

（一）竞技状态综合诊断系统（1套）

※功能：

1.保障重点运动员的竞技状态跟踪，通过远程测试，运动员早餐起床前自主测试上传数据，科研人员即可获得疲劳恢复情况，为教练员制定和修改训练计划提供客观数据；

2.进行训练强度实时监控，通过训练前和训练后测试，可反馈此次训练运动员的负荷接受情况，为教练员调整训练负荷与强度提供参考依据；

3.参与体育科研，如中枢神经系统对于运动员训练的影响研究，心率变异性指标在训练监控中的应用等。

4.可以反映出运动员以下几个方面的机能状况：

（1）中枢神经系统（CNS）准备状态：

CNS Readingness准备状态：当前身体状态有能力完成运动强度的能力(1-7,数值越高状态越好)。

DC potential直流电：用毫伏值衡量当前额叶脑系统活跃程度（绿色区域以上：过度兴奋；绿色区域：最优状态；绿色区域以下：神经系统疲劳状态）。

（2）心肺功能准备状态：

Cardiac Readiness心肺功能准备状态（1-7数值越高状态越好）

Resting heart rate静心率（60-90bmp正常状态）

Adaptation reserve 适应调节能力（3-7良好调节能力，1-2不具备调节能力）

自主神经系统平衡指标（交感神经系统/副交感神经系统）

（3）能量代谢系统准备状态：

Metabolic Readiness能量代谢准备状态（训练强度）

Aerobic Readiness有氧训练能力

Anaerobic Readiness无氧训练能力

（4）身体当前整体状态：

训练时安全心率阈值

肌肉功能状态（力量、速度、耐力、技巧）

5.该设备适用于奥运会比赛的所有运动项目，不仅包括跳水、乒乓球、羽毛球、举重、摔跤、游泳、赛艇等个人项目，还包括足球、篮球、排球、曲棍球等团体项目。该系统既能够提供一个团体项目中的每一位运动员的机能状态评价，又能够提供该团体整体的状态评价。

技术参数要求：

1.该设备设计外贴电极片，属于无创设备。可测量精确地运动训练最佳时间，根据运动员身体状态，给出合理的开窗区间和闭窗区间。

2.分析软件：ios系统平板电脑客户端显示。

3.反馈信息：运动建议（疲劳状况及负荷能力）.运动强度参考范围.曲线图和趋势图.详细测试报告/图表.衍生心功能指标.详细的ECG波形分析.心电图和心功能原始数据.脑电图原始数据。

*4.管理系统：同时可以实现运动员管理系统.队伍管理.许可证授权.测试结果管理.多人数据分析.多人数据对比；

*5.测试内容：静心率指标，安全训练心率阈值建议，功能状态系统，中枢神经系统，心肺功能系统，能量代谢系统，心电图和心脏功能原始数据，脑电图原始数据。

*6.可以反映出运动员以下几个方面的机能状况：心脏功能（身体疲劳和恢复状况）.能量代谢.中枢神经机能状况（CNS）.植物神经系统.心肺功能（气体交换）。

※7.设备含软件使用权：不少于4年；

※8.可支持使用人数不少于50人

9. 硬件配置：蓝牙（BLE）感应器：不少于5个；ECG心率带：不少于5根（0至5号可选）；电极片：不少于5包（100片/包）；DC直流电连接线：不少于5根；USB连接线：不少于5根；数据接收终端配置：平板电脑不少于5台。

（二）数字化离心训练系统（1台）

※功能：

1.设备可以对上肢和下肢功能位置进行等长测试；设备流畅的机械设计，从青少年到精英运动员，都可以进行训练。

2.设备软件可以进行实时数据监控并指定训练计划，进行分组，同时可以测得：离心功率、向心功率、离心力量、向心力量、离心运动时间、向心运动时间、离心速度最大值、向心速度最大值、平均值、瞬时值、安静状态和运动状态下肢左右两侧的对称性。数据可储存至云端，随时进行查看。

3.可用于物理治疗、康复和创伤后恢复，配备的扶手，可以更安全的方式进行康复训练。

4. 数字化离心训练系统可实时监控训练数据并给出即时反馈的离心力量训练系统，适合下肢闭合链训练，设备配有扣带，可以减少运动过程中下背部承受的压力，使得负荷全部施加在下肢上。

5.适用于所有竞技体育项目运动员，用于肌肉强化训练，通过 设备的等惯性装置交替向心、离心训练程序不仅可以提高力量或功率，还可以提高肌肉组织灵活性和神经运动控制，大大减少肌肉损伤的发生。

技术参数要求：

1.设备可以对上肢和下肢功能位置进行等长测试

※2.设备也用于物理治疗、康复和创伤后恢复，配备的扶手，可以更安全的方式进行康复训练

*3. 设备配有脚踏实时断阻安装装置，在进行大阻力训练时，使用者可以自行停止设备运转

4.设备包含专用软件，训练期间可以实时反馈数据，并收集数据，储存至云端，随时进行查看

*5. 设备软件可以进行实时数据监控并指定训练计划，进行分组，同时可以测得：离心功率、向心功率、离心力量、向心力量、离心运动时间、向心运动时间、离心速度最大值、向心速度最大值、平均值、瞬时值、安静状态和运动状态下肢左右两侧的对称性；具备熔阻设施，保护运动员免受运动损伤。

6.适用于所有竞技体育项目运动员，用于肌肉强化训练。

*7.最大功率不少于3200w

8.最大力量不少于500kg

9.配件：承重传感器：1套；腰部套件：2套；侧蹬板：1块；扶手：1一个；辅助座椅：1个；等惯性套盘1套；2英寸平板电脑及支架：1套；内存≥2T移动硬盘。

（三）分段计时实时反馈系统（1套）

※功能：

1.分段计时实时反馈系统，利用红外光原理，对运动员速度和灵敏度训练进行分段计时。速度对大多数运动员来说都是体能素质中十分重要的一项，而且它不单单指运动员直线跑的速度，更可以帮助运动员提升速度、敏捷度和反应能力。

2.数据接收器信号接收范围广，可实现400m跑道分段计时，同一移动设备可同时接收多达8条跑道运动员测得的数据，使教练员轻松获得训练和竞赛的速度时间等数据 ，其信号覆盖范围可达100米，搭配多个设备可实现400米跑道的计时测速监控。系统通过云端数据存储分析，可实时获取测试结果，既可导出原始数据列表，也可以实时呈现可视化图像。

3.可以开展包括40个队员在内的高级战术训练，对运动员的速度、灵敏性、反应时间和体能训练有很大帮助。对我市体育科研、体能训练领域的提高有积极意义。

4.适用于所有项目运动员，帮助运动员提升速度、敏捷度和反应能力。

技术参数要求：

1.直线跑计时（从起跑位置到终点，分段计时）

2.自由计时（任意分段计时）

3.可设定一个移动设备控制的多跑道计时

※4.自定义创建的速度测试

5.反应启动/反应时间测量

※6.反应训练（网格跑，切式变向跑，蛇形跑等），包括自定义反应训练

*7.全自动预节奏测试（滴声测试，Yoyo测试，多阶段体能测试，自定义可编程起搏）

*8.设备的测试软件支持所有测试数据实时反馈。

9.联网或离线状态下均可使用，数据可以Excel格式导出。

10. 软件支持增加测试人员、创建训练计划、数据分析、数据导出等功能。

11. 数据精确到不低于1/1000秒。

12. 软件提供了多种内置训练程序，同时在手机或平板上也有清晰的训练演示，用户可根据自身应用编辑程序或修改训练参数。

13.软件云备份可以把iPad记录数据上传到云端。

*14.软件支持.数据对比，和个人团队平均值对比，个人过去和现在对比等。

15.软件支持数据趋势分析

16.软件支持.力速曲线分析

17.设备包含：4个远程计时装置.4个反射板.9个三脚架.1套接收器及工具箱等。

（四）无线便携跳跃测试垫（1套）

※功能：

1.设备是一款无线便携的跳跃测试垫。纵跳测试是评估爆发力，监控疲劳，监控康复进展有效且重要的方式之一。

2.该跳跃测试垫通过压力感应，对跳跃动作进行测试，得到丰富数据，包括触地时间、跳跃时间啊和次数，为教练员提供更多有效的参考。

3.该设备可将一个无限移动设备终端连接多个系统跳垫，实现多人同时测试，将多个跳垫相结合，可测试短跑动作中的触地时间和滞空时间，通过指示灯颜色，提示运动员和教练员每次动作的完成质量。

4.无线便携跳跃测试系统采用软硬件结合，并可将数据存储在云端，只需在数据接受终端安装软件既可查看运动员测试数据，设备联网和离线状态下均可使用，数据可以Excel格式导出，作为体育科研数据资料.

5.适用于所有项目运动员，纵跳测试是评估爆发力，监控疲劳，监控康复进展有效且重要的方式之一。

技术参数要求：

1.可用于进行任何形式的跳跃测试，包括单次跳.连跳.计时跳等。测试种类.次数.时间完全自由定义。

2.将多个跳垫相结合，可测试短跑动作中的触地时间和滞空时间。

3.将一无线移动设备终端，连接多个跳垫，实现多人同时测试。

*4.每次跳跃测试，可得出触地时间.滞空时间.跳跃高度.反应力量指数(RSI).输出峰值功率.相对功率.腿部刚度.滞空时间和触地时间比值.净向心冲量。

*5.可设置滞空高度和触地时间的阈值，通过指示灯颜色，提示运动员和教练员每次动作的完成质量。

6.所有测试数据实时反馈。

7.联网或离线状态下均可使用。

*8每次测试结束后，数据可通过无线网络实时传至云端网页版软件，所有数据可以Excel格式导出。

9.设备配移动端接收设备

（五）力量功率测试系统（2台）

※功能：

1.该系统能实现全身部位的力量训练以及自由重量运动功率测试，测试结果能反映运动员整体力量状况的关键指标，并能直接反映力量训练结果有效性。

2.系统测试位置精准，可用于自由重量运动如蹲跳，或与杠铃杆连接，目前训练体系中大都以做功评判标准，简单来说就是靠教练员的经验和运动员自身的感觉来增加负重，这将造成极大的不确定因素和风险因素。教练员对团队的数据记录比较繁琐，很难将运动员的数据进行全方面的比较。该系统从分析需求出发，采用测试——监控训练——测试的模式，自主评估1RM值，避免受伤的发生。

3.力量功率测试系统采用独特功能的线性编码器，其中含有角度传感器，同时可矫正举重时产生的一个微小的水平分量，传统的数据采集技术在频率50HZ内采集一些数据，此设备采用VRS（Varable Rate Sampling）可变样速率采集技术，保证了数据的精准性、评估性以及分析等有巨大的可信度和可行性。

4.力量功率测试系统重量不到1000克，并配有方便携带的航空包装箱，充满电可持续使用10小时，这就使得测试和训练摆脱了实验室的限制，非常方便外出训练和比赛使用。系统采集数据采用云端存储，教练员或科研人员只需登录测试账号，即可实时获取运动员测试结果，以方便教练员做出及时决策和训练计划。

5.适用于所有项目运动员，实现全身部位的力量训练以及自由重量运动功率测试。

技术参数要求：

1.传感器；尺寸不大于130*100*100cm，重量不大于1kg。

2.可充电锂电池，充满电可持续使用不低于10小时。

3.设备接口标准为蓝牙。

4.该系统能实现全身部位的力量训练以及自由重量运动功率测试，测试结果能反映运动员整体力量状况的关键指标，并能直接反映力量训练结果有效性；

*5.测量运动员杠铃训练过程中的平均速度.峰值速度.平均功率.峰值功率.相对峰值功率（每公斤体重所产生的峰值能量）.相对平均功率（每公斤体重所产生的平均能量）.杠铃高度的位移值（单位：米）.杠铃深度的位移值（单位：米），安全有效测量1RM（最大力量），为制定训练计划提供依据。测试数据精准，稳定性高，能提供200组以上测试练习，每秒可采集数据不低于50次；

※6.测试数据规格：距离分辨率：0.3mm-0.5mm；距离范围：2m-3m；可变采样速率（VRS）的基础比率：115200Hz；可变采样速率的时间分辨率：8.6s；角分辨率：0.1°；角范围：-13º到 +50º；最大速率：7m/s；

*7.自带分析软件功能，训练过程中同步实现视频显示.输出.演示模式功能，能提供即时训练结果和建议；

8.设置不同训练速度区间;非力竭性1RM评估，疲劳监控，有效预防运动损伤;组间差异分析，多维度参数结果对比；

9.3年版软件系统能与IOS设备兼容连接，利用IOS设备上的内置摄像头捕捉所有画面，并提供反馈，录像可保存在云端，供运动队分享，教练可实现实时监控；

10.能满足体能教练.科研人员将采集数据储存在云端，并提供详细分析报告，管理运动员的个人成绩；

11.测试数据要求能通过Excel格式导出，自动生成PDF报告；

12数据可图标显示，只需几秒钟内完成个人报告或汇总报告。

13. 配置：传感器主机一台，USB线一根硬壳手提箱一个。

（六）极限全身攀爬机（2套）

※功能：

1. 设备在安全有效的环境下，最大效能地发展能量代谢系统；集爆发力、力量、耐力、协调、柔韧、核心稳定性为一体的多因素训练方式，上、肢协同力量训练。

2.提供液压阻力式的全身无冲击训练，并可以在训练中监控实时心率，记录及存储训练数据：时间、距离、心率、歩幅、卡路里、速度。有效防止运动损伤。

3.从有氧训练到爆发耐力训练，训练强度有机连续过渡。

4.使用极限全身攀爬机做有氧训练，燃烧脂肪的效率比跑步机高3倍，两分钟就可以达到比赛需要的心率，在训练过程中，由于全程处于地面之上，所以对关节完全没有冲击，更重要的，它是两种有氧训练的完美结合——下肢台阶机+上肢攀爬机，训练模式更贴近比赛，更符合专项运动中，肌肉的运动模式。

5.极限攀爬机是体能训练的必备工具，可以用于有氧训练、力量训练、爆发力训练和科研。

技术参数要求：

1、在安全有效可控的环境下，最大效能地发展能量代谢系统。

2、集爆发力、力量、耐力、协调、柔韧、核心稳定性为一体的多因素训练方式。

3、单位时间内高代谢率输出，提高训练效率。

4.从有氧训练到爆发耐力训练，训练强度有机连续过渡。

5、上肢拉与下肢推的协同力量训练。

※6、提供液压阻力式的全身无冲击训练，有效防止运动损伤的积累和形成。

*7. 蓝牙传输功能，记录及存储训练数据：时间、距离、心率、歩幅、卡路里速度。数据回顾，数据社交分享。

8、高强度能量代谢训练，有效防止运动损伤的积累和形成。

9、可以选择模拟实际的对手或者选择有名的塔、建筑或者山脉进行挑战。

※10、兼容心率表功能，配置显示器并实时监控运动强度，提供步频和步幅等训练参数，完备数字化训练需求。

11、圆滑曲线，节省空间的3叉式底座。

12、下肢踏步范围：1-20英寸，上肢踏步范围：1-20英寸。

13、高：不小于250cm ，重：不大于180磅，底座：不超过120cmX120cm

14、材质：钢双层焊接

15、爬升角度：75度

16、最大速度：每分钟垂直距离350英尺

17、功率：110伏

18、最大承重：不低于330磅

19、步伐高度：1-20英寸

20、攀爬高度：1-20英寸

分包02： B包

等速肌力测试仪器（1套）

※功能：

1.对运动员的全身各个关节的爆发力、最大力量与肌肉耐力进行系统的评估；

2.对专项运动员进行定量评估，提供运动员技术诊断和改进训练方法的理论依据，从而掌握运动员的运动规律，发现不足，提高训练质量，对提高运动员竞技运动水平具有重要的指导意义。同时还可为运动员选材提供依据。

3.等速肌肉测试可为运动员提供一系列的肌肉功能指标，以及拮抗肌群对比的定量资料，这对判断肌肉关节功能，预防运动系统伤病的发生有重要意义。

4.为出现运动损伤的专业运动员提供损伤后的康复训练和评估，通过对康复治疗前后的肌肉功能进行等速测试，可了解康复治疗的效果，评价不同康复治疗方案的有效性。在对康复疗效进行评价时将峰力矩、功率、力矩加速度和耐力等指标结合起来评价，可以制定特定化的康复训练方案。

5.适合所有运动项目的运动员及康复人群，自采用等速肌力进行评价以来，国内外众多专家及科研人员从肌肉力量训练、评估和临床康复等领域展开研究及应用，所涉及的项目有体操，自行车，乒乓球，篮球，足球，拳击，散打，跆拳道，摔跤，短跑，羽毛球，水球等项目，反馈均良好。

技术参数要求：

1、具备等速、等长、等张、向心、离心、被动等测试和训练运动模式。

2、配有可进行肩、肘、腕，、髋、膝、踝等各关节的专用测试和训练配件。

3、可进行测试与训练的关节动作包括:

3.1踝关节跖屈：／背屈、内翻／外翻；

3.2膝关节内旋：／外旋、屈／伸；

3.3髋关节：外展／内收、屈曲／伸展、内旋／外旋；

3.4肩关节：水平外展／水平内收、伸展／屈曲、自然位时内／外旋、外展90度内／外旋、对角线运动；

3.5肘关节：伸展／屈曲、腕关节：尺偏／桡偏、屈曲／伸展、前臂：旋前／旋后

4、动力头功率需满足：

4.1最大向心扭矩≥680牛/米；

4.2最大离心扭矩≥540牛/米；

4.3被动扭矩最低≥0.7牛/米；

4.4等张力矩最低≥0.7牛/米；

4.5最大向心速度≥500度/秒；

4.6最大离心速度≥300度/秒；

4.7被动速度最低≥0.25度/秒。

※5、T字形患者体位定位系统，坚固耐用而且操作简便。动力头可以在T字定位轨道（T字轨道占地面积小，方便移动和操作）上进行水平移动，移动范围0-90厘米。可实现某些关节左右侧更换时，无须旋转动力头，直接在轨道上移动即可），并可以搭配座椅，根据客户需求，灵活设计多种不同体位及测试动作。

6、双侧位置调节踏板设计，方便使用者从座椅的任何一侧均可将其在定位轨道上移动。

7、电动座椅：7.1高度可以调整7.2可以提升重量的最大负荷≥190公斤7.3深度可以调整7.4靠背倾角和头部靠垫可以调整

8、动力头：8.1高度可以调节8.2水平旋转≥270度8.3可以纵向倾斜，倾斜范围0-90度8.4动力头可以水平移动，动力头移动范围0-90厘米。

*9、可选配腰背测试训练配件、上下肢闭链配件（用于上下肢闭链训练）、ACL术后训练专用保护踏板配件、工作模拟配件、儿童专用配件（左右膝关节、髋关节、肩关节）、腘绳肌配件、神经康复专用配件。

10、实时反映测试和训练中的力矩，速度和旋转角度等参数、可进行视觉生物反馈训练。

11、采用触摸屏操作系统：

12、具备生物反馈软件，可根据病人的疲劳状况终止训练过程

13、提供标准测试和训练模板。

14、可以根据客户需求人工定义新的测试和训练模板

15、配有操作过程演示软件。

*16、具有测试定位记忆功能，可手动控制将设定的所有数据参数进行存储，为相同测试模式的受测者提供测试参考，对已有测试记录的受测者在进行二次测试时提供相同指数的保证；

*17、具备标准数据输出报告，报告中包括：峰值力矩、峰值力矩与体重的比例、达到峰值力矩的时间和角度、总做功、最大做功、做功疲劳度、平均功率、加速度时间、减速度时间、关节活动度、平均峰值力矩，主动肌与结抗肌的比率等数据；

*18、提供图形报告、综合报告（图形＋数据）、全面数据报告；用户可对报告自行添加注释和分析。专用的曲线分析功能，可查看每个角度的测试数据，；可打印所有动作或者某一个动作的曲线图。提供训练进展报告，可以进行前后训练效果比较。配有ISOMAP等速热敏分析图谱模块，三维数据评估功能。

※19、内置正常力矩数据库，便于客观评估患者功能水平。

※20、具有本体感觉测试功能，可实施主动位置感知和被动位置2种测试，最小测试角速度低至0.25度/秒，最大测试角速度高达300度/秒。可编辑本体感觉测试方案，调节测试角度、起始角度、运动角速度、测试类型（主动/被动）、测试角度数量以及测试次数。并可出具本体感觉测试报告。

※21、具有曲线分析功能，可查看每个角度的测试数据，可通过曲线分析，对动作质量进行精确分析，有助于发现临床潜在问题；；可打印所有动作或者某一个动作的曲线图。还可对左右侧或者前后两次或多次的曲线图进行叠加显示，直观对比测试结果的差异；A/B双指针功能，可对异常曲线进行精确定位。可打印所有动作或者某一个动作的曲线图。

22、系统具有测试数据管理功能，可根据受试者信息进行数据分类、搜索、编辑和删除，以及受试者报告打印。具备专门的数据管理器功能；可针对不同用户，设定不同的数据库；并针对数据库进行分类、管理和编辑。

23、测试前可测量肢体和配件的重量，以在测试训练中抵消掉肢体和配件的重量，做到不受肢体和配件重量影响的测试和训练。

24. 而且可导出所有原始数据，便于临床应用及科研。还包括任一具体角度和具体时间的力矩值。

25、可提供训练进展报告，可以进行前后训练效果比较。

※26、信号采集频率≥2000Hz，在高频率的信号采集情况下可实现分屏查看，设备主机在治疗室做病人测试评估训练治疗。完全可以实施精准的测试、诊断，为运动损伤的诊断、体能训练和科研提供精确全面的数据。

27、设备开机后会自动校准，确保每一次的测试和训练的精度。

28、配有专用校准器，保证测试数据准确

29、标准配置：

29.1多功能动力头1套；

29.2患者身体定位系统1套；

29.3可调节座椅  1套；

29.4电脑控制及数据采集分析系统 1套；

29.5各关节功能测试及训练专用配件；

29.6软件操作系统，力量测试及训练软件，Windows操；

29.7作系统1套；29.8彩色打印机1台；

29.9电脑控制系统及打印机专用车1个；

29.10专用配件车1个；

29.11专用校准器1个；

29.12 ISOMAP三维分析图谱1套。

分包03： C包

骨密度测试仪（1台）

※功能：

1.青少年选材应用；

2.适合于所有项目青少年选材，骨密度检查是骨骼强度的主要指标，及时了解青少年骨骼发育状况；同时也适用于所有人群，为骨质疏松症的早期诊断、早期治疗提供了必要的保证。

技术参数要求：

※1、测量部位：前臂尺骨、桡骨，跟骨

※2、测量方法：双能X光射线技术

※3、成像技术：数字DR成像技术

4、扫描方式：锥束型扫描方式

5、X线加载电压：75-80KV（高能）、50-55KV（低能）

*6、扫描时间：不高于5秒

*7、成像分辨率：0.2*0.2mm像素

8、精确度：<1%（以QC校准为基础）自动质控功能

9、辐射泄漏量：1米处小于0.0025mSv/h（机器外延无射线辐射），无需额外防护

※10、测量范围：儿童青少年 0-19 岁；成人 20-100 岁

*11、数据库：中国人数据库

※12、测量结果：T 值、Z 值、BMD（g/cm2）BMC、AREA

13、全中文操作软件，ROI 自动扫描分析软件，中文彩色结果报告

※14、支持与已有的健康体适能管理系统数据兼容，与系统内的人体成分、心肺功能、亚健康、血管机能测试仪等设备进行数据共享。

15、可配备儿童及青少年骨密度测量软件，出具儿童及青少年评价报告

16、工作电压：AC 100V～240V，50/60Hz。

备注：

1、A包、B包经批准，可以采购进口产品，该产品的投标报价包含增值税、消费税、关税。

2、A包、B包若中标产品为进口产品的中标人供货时须提供原产国证明、原产国检验证明、报关单及中华人民共和国入境货物检验检疫证明（提供复印件并加盖投标人单位公章）。

3、各分包投标人需对技术参数要求进行响应，并提供投标产品的技术参数彩页或生产厂家的技术参数确认书，未提供的技术部分评审为0分。

4、各分包中标人在签订合同前，向采购人提供中标设备样机并演示其所有功能，必须与中标人技术应答一致，否则视为弄虚作假，取消其中标资格并承担相应责任。

# 项目商务要求

本篇中有“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求。

## ※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期：采购合同签订后60个日历日内交货，并完成安装调试，交付使用。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## ※二、报价要求

本次招标所有分包须为人民币报价，包含：产品价、人工费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、检测费、税费、维修费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。投标产品若属进口产品，报价还包含外贸代理费和银行费用等所有费用，并享受进口产品免税，免关税和进口环节增值税。中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1. 自验收之日起，提供1年的免费质保期。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，立即响应，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在8小内到达现场（远郊区12小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## ※四、付款方式

- （一）中标人按采购合同交货并安装调试完成后，经采购人审核无误后出具验收报告。

- （二）中标人向采购人开具发票。

- （三）中标人向采购人指定账户支付质量保证金，金额为中标金额的3%。

- （四）采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。

- （五）财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同全款。

- （六）质保期满后，采购人无息退还质保金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他其他

（一）投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的要求足额缴纳投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素(适用于三个分包)

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （32%） | 32 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为30分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分。 2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中带（※）和（*）号标注的部分除外）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除5分；有3条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 | 根据投标文件进行评审。 投标人提供投标产品的技术参数彩页或生产厂家的技术参数确认书，未提供的技术部分评审为0分 |
|  |  |  | 3.加分条款： 3.1投标产品相应技术参数高于招标文件重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的，每条可加1分。 3.2 一般性技术参数（本招标文件第二篇中带（※）和（*）号标注的部分除外）高于招标文件要求的每条可加0.5分。 3.3以上两款总加分不超过2分。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （38%） | 质保期 （6分） | 投标人承诺质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年得2分，满分6分。 | 提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后 保障 能力 （9分） | 售后服务机构设置（3分） 所投设备的制造商在西南地区有售后服务机构或在西南地区有授权服务机构得3分，不满足或未提供的得0分。 | 制造商在西南地区设立售后服务机构的，须提供在该地的工商注册证明复印件；制造商在西南地区有授权服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  |  | 售后服务方案（6分） 提供完整的售后服务方案（包括维修响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式，备品备件情况，是否能够提供损坏备用品及其他服务承诺）的可根据方案优劣评分。 1、方案内容全面、详细具体、合理可行、能提供更优的服务承诺得6分； 2、方案内容较全、较详细、较合理可行得 3分； 3、方案内容及和合理可行性一般得1分； 4、差或未提供不得分。 | 提供售后服务方案。 |
|  |  | 供货方案 （6分） | 供货方案（6分）： 1、充分了解项目的需求，所提供的供货方案非常贴合项目保障的需求，并且供货方案内容详尽、条理清晰、严谨合理、充分地考虑了实际需求，有很强的针对性，能按照招标规定按时完成交货的得6分。 2、基本了解项目的需求，所提供的供货方案基本满足项目保障的需求，供货方案内容基本完整、有考虑实际需求，条理性和针对性一般，能按照招标规定按时完成交货的得4分； 3、未能理解项目需求，所提供的供货方案未能满足本项目的需求，供货方案内容不完整、逻辑性差、条理不清晰、未考虑实际需求，基本没有针对性，能按照招标规定按时完成交货的得2分； 4、未提供不得分。 | 提供供货方案。 |
|  |  | 培训 （8分） | 提供培训计划方案，包含培训内容、培训课时、培训地点以及是否免费等。（5分） 1、培训计划详细周到、充分，方案内容全面、详细具体、合理可行、能提供更优的服务承诺得5分； 2、培训方案内容较全、较详细、较合理可行得得2分； 3、提供培训计划不充分且不能满足本次项目基本需求的得0分。 | 提供培训方案。 |
|  |  |  | 拟投入本项目的培训团队人员情况，包括培训团队人数、师资力量等。（3分） 1、拟安排的培训团队人员数量、结构合理且培训师履历优秀，培训经验丰富得3分； 2、提供得培训团队人员结构合理可行性一般得1分； 3、提供得培训团队人员结构不符合本次需求的不得分。 |  |
|  |  | 投标人实力 （5分） | 1、投标人或投标产品制造商具备质量管理体系、环境认证体系的资质证书文件，提供一项的1分，满分2分。 2、投标产品有合法来源，能提供生产厂家（制造商）或总代理商或经销商的授权证明得3分，不提供不得分。 | 提供证书、证明复印件，并加盖投标人公章 |
|  |  | 业绩 （4分） | 投标人提供从2017年1月至投标截止时间止的与本项目采购设备相关的销售合同业绩。每提供一个得1分，满分4分。 | 提供购销合同复印件（加盖投标人公章），附验收合格单。合同原件备查 |
| 4 | 政策性加分 （5分） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标：本项目不接受。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1. 投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）各分包投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

招标代理服务费缴纳账号：

户    名：重庆乾元招标代理有限公司

账    号：123910955810501

开户银行：招商银行股份有限公司重庆金科十二坊支行

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料（自拟）

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）按资格性审查的要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                                   （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目分包号及名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1. 提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

- 招标项目分包号及名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目分包号及名称：：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目分包号及名称：：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）其他商务资料（自拟）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

- （二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目分包号及名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目分包号及名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）按资格性审查的要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目分包号及名称：：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）