竞争性谈判文件

- 项目编号：scby-cq-qy-2021446

- 项目名称：重庆市体育科学研究所2021年科研设备采购

采购人：重庆市体育科学研究所

采购代理机构：四川标源招标代理有限公司

- 二〇二一年十月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、 竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、谈判资格	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、谈判保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  供应商须知	- 6 -

一、谈判费用	- 6 -

二、竞争性谈判文件	- 6 -

三、谈判要求	- 6 -

四、谈判程序	- 8 -

五、评审依据	- 11 -

六、成交原则	- 11 -

七、成交通知	- 12 -

八、关于质疑和投诉	- 12 -

九、签订合同	- 14 -

第三篇  谈判项目技术需求	- 15 -

一、主要采购内容	- 15 -

二、技术规格及质量要求	- 15 -

第四篇  谈判项目商务需求	- 19 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 19 -

二、报价要求	- 19 -

三、质量保证及售后服务	- 19 -

四、付款方式	- 20 -

五、知识产权	- 20 -

六、培训	- 20 -

七、其他	- 20 -

第五篇  合同草案条款	- 21 -

第六篇  响应文件格式要求	- 26 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

四川标源招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市体育科学研究所（以下简称：采购人）的委托，对重庆市体育科学研究所2021年科研设备采购项目进行竞争性谈判采购,欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 竞争性谈判内容

| 采购内容 | 最高限价（万元） | 谈判保证金 （元） | 成交供应商数量(名) |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市体育科学研究所2021年科研设备采购 | 26.5 | 5300 | 1 |
| 备注：1.本项目响应产品必须为中国大陆境内生产的。 2.以上谈判内容的具体需求，见第二篇相关内容。 |  |  |  |

### 二、资金来源

财政资金，采购预算金额26.5万元。

### 三、谈判资格

（一）满足基本资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 四、谈判有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（https://www.gec123.com）登记加入“供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在“行采家”（https://www.gec123.com）上下载本项目竞争性谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年10月14日）起三个工作日。

（四）谈判文件发售期：2021年10月14日--2021年10月18日17：00（工作时间）

（五）谈判文件购买费：人民币300元/份（售后不退）。

（六）谈判文件的购买方式：

1.在谈判文件发售期内，我司指定网站(http://www.biaoyuanzhaobiao.com/)标书售卖系统购买。

2.在谈判文件发售期内购买了谈判文件的供应商，其响应文件才被接收。

（七）提交响应文件地点：重庆市渝中区体育路22号重庆市体育科学研究所7楼会议室

（八）提交响应文件开始时间：2021年10月21日北京时间09:30

（九）提交响应文件截止时间：2021年10月21日北京时间10:00

（十）谈判开始时间：2021年10月21日北京时间10:00

（十一）谈判地点：同提交响应文件地点。

### 五、谈判保证金

（一）保证金递交：供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户（备注：项目编号+保证金），否则按无效响应处理，保证金的到账截止时间为谈判前一天17:00时。

保证金账户

户  名：四川标源招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司成都金牛支行

账  号：9902001764965016

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判。

（七）供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市体育科学研究所

联系人：薛老师

电  话：023-63620566

地  址：重庆市渝中区体育路22号

（二）采购代理机构：四川标源招标代理有限公司

联系人：员老师、田女士

电  话：028-87791929、023-68611749（重庆）、18227601678（仅限技术咨询）

传  真：028-87791929

地  址：重庆市九龙坡区火炬大道千叶中央街区3栋8楼1号

（三）监督机构

重庆市体育局系统基建业务公开监督电话：023-61665134

重庆市体育局系统基建维修项目纪检监督电话：023-61665193

重庆市体育局系统基建项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市体育科学研究所基建项目业务监督和纪检电话：023-63622518  邮箱： 7805076@qq.com

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1．竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目商务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2．采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3．竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4．本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1．响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用A4大小纸张，同时应编制完整的页码、目录，软面装订成册。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

- 保证金

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

3．修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

4．提交响应文件的份数和签署

4．1响应文件一式叁份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

4.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.3若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.4电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

5．响应文件的递交

5.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点。应在封套上注明项目名称（标明分包号）、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

5.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

6．响应文件语言：简体中文

7．供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

8．无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

8.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

8.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

8.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

8.4响应文件不按规定签字、盖章；

8.5最后报价超过采购预算；

8.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

8.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目的采购活动的。

8.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目的采购活动的。

8.9同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的.

8.10供应商以联合体形式参与谈判。

9．采购代理服务费

9.1成交供应商在领取成交通知书的同时，采购代理机构按本竞争性谈判文件中的约定向成交供应商收取采购代理服务费。采购代理服务费为人民币：叁仟伍佰元整。

9.2服务费转账或电汇等形式支付。

9.3采购代理服务费缴纳账户信息：

户    名：四川标源招标代理有限公司

账    号：4402070219000007820

开户银行：中国工商银行成都成飞大道支行

9.4成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

### 四、谈判程序

1．谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2．竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

2.1资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）或其基本账户开户银行出具的资信证明复印件； 本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件）或供应商提供书面声明代替（见格式文件）。 |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件）或相关证明材料 |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注②）或供应商提供书面声明（见格式文件） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注②）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或供应商提供书面声明（见格式文件） 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | 5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与采购活动。 |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商的资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（本项目无）。 |
| 3 | 保证金 |  | 保证金到账截止时间前提交足额谈判保证金 |

注：①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.2符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇和第四篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

3．谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4．谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5．在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6．在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7．供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8．谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1．评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商的最后的报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后的报价相同，按技术（质量）参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2．评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、商务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、商务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1谈判小组认为，排在前面的供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商成为成交候选人的资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

2.3.2谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

2.3.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和商务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.4成交供应商的变更

2.4.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.4.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部相关的规定对违规供应商进行处罚。

2.5出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1．成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在“行采家”（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

2．结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3．《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4．如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，按竞争性谈判文件规定的时间内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2.供应商应按照相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购人监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 一、主要采购内容

| 名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 末梢血全参数血液体液一体机 | 1 | 25.00 |
| -86°超低温冰箱 | 1 | 1.5 |

### 二、技术规格及质量要求

- （一）末梢血全参数血液体液一体机

功能：

1.检测速度快

CD模式：110个/小时

CDR模式*：65个/小时

体液模式：44个/小

标配自动进样和开放进样，

无缝切换进样模式

配备条码自动旋转扫描装置,

无需手动扫描样本条码

2.更准

SF Cube 2.0：粒子群分离度更佳，异常细胞识别灵敏度更高

低值模式：低值血小板和低值白细胞时，自动启动三倍计数功能

自动复检：标配内轨回退功能和复检规则，单机实现自动计数类复检

自动审核：标配labXpert专家审核系统，单机实现结果自动审核

3.更全

样本种类：静脉全血，末梢全血，体液

进样模式：自动进样，开放进样，封闭穿刺进样*

检测参数：白细胞五分类、IMG、NRBC、RET*

检测通道：DIFF、WNB、RET*、RBC/PLT、HGB

4. 更省

全参数全性能：仅需32μL末梢血即可检测DIFF+NRBC+RET

全新WNB通道：可同时检测NRBC和BASO两类细胞

一机多能：可与SC-120组成CAL 6000血液分析流水线

参数：

1.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术。

2.血液模式检测参数：报告参数≥37个参数，能提供三维散点图。

3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC  ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋RET ≥60样本/小时。

4.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

5.具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，有急诊插入功能。

6.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

7.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。

8.体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥6项。单机体液模式下检测速度≥40T/H。

9.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

10.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

11.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

12.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

13.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。

14.进样模式及样本量：手动全血进样小于35μl，自动穿刺全血进样小于80μl，预稀释模式20μl。

15.配备原厂中文报告及数据处理系统。

16.血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。

17.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000）  109/L。

18.可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。

19.供应商能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品。

20.运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90℃。

21.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

- （二）-86°超低温冰箱

功能：

零下86℃特殊冰箱，简称超低温冰箱，主要用于科研机构、特殊材料的超低温实验、电子行业、化工行业、军工领域、高校实验、生物工程、远洋渔业等。

参数：

温控

1.微电脑数字控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃；

2.箱内温度可调：-40℃~-86℃；

3.可设定开停机温差；

4.高低温报警功能，报警温度值可以按需设定。

安全系统

1.具备完善的报警系统，有蜂鸣器声音及灯光闪烁报警功能；

2.可实现高低温报警、传感器故障报警等功能；

3.多重保护功能（频繁启动保护、传感器故障时制冷系统保持运行状态）可选配温度记录仪

制冷系统

1.超厚发泡层，门体双重密封设计，有效保护箱内温度；

2.优化自复制冷系统，进口压缩机，制冷能力强劲高效，36kg/h，容积在300L-350L；

3.合理的蒸发器设计，保证制冷剂量有效的流动，箱内温度均匀性佳；

4.独特的无氟环保混合制冷剂，100%无氯氟；

5.单压缩机系统，部件少、故障率低、能耗小；

6.采用德国EBM静音风机，性能稳定持久、噪音低。

人性化设计

1.内置不锈钢搁架，使用灵活方便，易于清洗；

2.食品级不锈钢内胆，永不生锈，安全有保障；

3.重型脚轮设计，移动方便；

4.安全门锁设计，防止随意开启；

5.控制部分顶置安装设计，方便操作；

6.LED温度显示，观察方便，清晰直观；

7.适合10℃ ~30℃ 环境使用；

8.宽电压带设计，适合187V ~242VAC电压下使用。

## 第四篇  谈判项目商务需求

### 一、交货期、交货地点及验收方式

(一)交货期：

采购合同签订后20个日历日内交货，完成安装调试并可正常使用。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

### 二、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1．自验收合格之日起，其响应产品质量保证期达到1年。

2．响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3．供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4．响应产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和制造商应在8小时内到达现场（远郊区12小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人和制造商提供售后服务的，该成交人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

### 四、付款方式

由采购人支付该项目合同款项，付款方式如下：

（一）采购人与成交人双方合同签定后，成交人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（二）成交人向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交人支付合同全款；

### 五、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 六、培训

成交人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交人应提供对设备的操作培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 1．定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2．货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3．合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4．转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5．质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6．付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7．检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8．索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9．知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

- 10．合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11．违约责任

- 按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

- 12．合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：1.合同格式

采购合同

供方：___________________________      计价单位：____________

需方：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》及相关法律执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、响应文件封面

二、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

三、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）响应产品详细描述

四、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

五、资格条件及其他

（一）基本资格条件

（二）特定资格条件

（三）其他应提供的资料

### 一、响应文件封面

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商：                               （公章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字）

年     月     日

### 二、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1．愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：            ；人民币小写：      。以我公司最后报价为准。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本   份。

3．我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4．我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5．在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6．我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7．如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书的同时，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

- 采购项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                              法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1．请供应商完整填写本表；

2．该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 三、技术部分

（一）技术响应偏离表

技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                 法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：

1．本表即为对本项目“第三篇谈判项目技术需求 二 技术规格及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“谈判应答”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 四、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                     法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1．本表即为对本项目“第四篇 谈判项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；应逐条如实填写，“谈判商务应答”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足相应条款；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 五、资格条件及其他

- 基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

提供营业执照复印件、税务登记证副本复印件。

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 3.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2020年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

5. 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

6.参加本项目采购活动书面声明：

书面声明

采购项目名称：_______________

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合相关规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（二）特定资格条件

无。

（三）其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）