| 主材物料表 项目名称：重庆市奥林匹克体育中心大球馆对外接待室、门头修建及地面修复项目（第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 01 | 代号 | 02 | 代号 | 03 | 代号 | 04 | 代号 | 05 |
| 名称 | 蒙古黑石材 | 名称 | 地砖 | 名称 | 地砖 | 名称 | 墙砖 | 名称 | 爵士白石材 |
| 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - |
| 规格 | 20mm | 规格 | 800mm*800mm*0.8mm | 规格 | 400mm*400mm*0.8mm | 规格 | 400mm*800mm*0.8mm | 规格 | 20mm |
| 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | A |
| 使用位置 | 接待室、男女卫生间入户门槛石位置 | 使用位置 | 接待室地面 | 使用位置 | 男女卫生间地面 | 使用位置 | 男女卫生间墙砖 | 使用位置 | 接待室岛台 |
| 参考品牌 | / | 参考品牌 | 金牌铭陶等同档次品牌 | 参考品牌 | 金牌铭陶等同档次品牌 | 参考品牌 | 金牌铭陶等同档次品牌 | 参考品牌 | / |
| 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  |
| 图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  |

| 主材物料表 项目名称：重庆市奥林匹克体育中心大球馆对外接待室、门头修建及地面修复项目（第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 06 | 代号 | 07 | 代号 | 08 | 代号 | 09 | 代号 | 10 |
| 名称 | 钢化玻璃隔断 | 名称 | 背漆玻璃 | 名称 | 黑色拉丝不锈钢 | 名称 | 灰色外墙铝塑板 | 名称 | 烤漆矩管 |
| 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - |
| 规格 | 10mm | 规格 | 5mm | 规格 | 1.2mm | 规格 | 4mm | 规格 | 20mm*30(40)mm*1.0mm |
| 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | B1 | 燃烧等级 | A |
| 使用位置 | 接待室进户玻璃隔断 | 使用位置 | 接待室背景造型墙 | 使用位置 | 接待室所有玻璃门边框 | 使用位置 | 接待室门头店招 | 使用位置 | 定制展架 |
| 参考品牌 | 南玻、台玻等同档次品牌 | 参考品牌 | / | 参考品牌 | / | 参考品牌 | 吉祥等同档次品牌 | 参考品牌 | / |
| 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  |
| 图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  |

| 主材物料表 项目名称：重庆市奥林匹克体育中心大球馆对外接待室、门头修建及地面修复项目（第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 11 | 代号 | 12 | 代号 | 13 | 代号 | 14 | 代号 | 15 |
| 名称 | 铝格栅 | 名称 | 木饰面隔板 | 名称 | 银镜 | 名称 | 亚克力板 | 名称 | 黑色木模板 |
| 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - |
| 规格 | 100mm*100mm*30mm | 规格 | 12mm | 规格 | 5mm | 规格 | 5mm | 规格 | 12mm |
| 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | B1 | 燃烧等级 | B1 | 燃烧等级 | B1 | 燃烧等级 | B2 |
| 使用位置 | 男女卫生间天花 | 使用位置 | 定制展架 | 使用位置 | 男女卫生间镜面 | 使用位置 | 接待室造型墙 | 使用位置 | 大球馆球场位置 |
| 参考品牌 | / | 参考品牌 | / | 参考品牌 | / | 参考品牌 | / | 参考品牌 | / |
| 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  |
| 图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  |
| 主材物料表 项目名称：重庆市奥林匹克体育中心大球馆对外接待室、门头修建及地面修复项目（第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代号 | 16 | 代号 | 17 | 代号 | 18 | 代号 | 19 | 代号 | 20 |
| 名称 | 意大利灰石材 | 名称 | 成品岗亭 | 名称 | 抗倍特板 | 名称 | MPU聚脲聚氨酯 | 名称 | 乳胶漆 |
| 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - | 型号 | - |
| 规格 | 20mm | 规格 | 详见图纸 | 规格 | 12mm | 规格 | 2mm | 规格 | / |
| 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | B1 | 燃烧等级 | A | 燃烧等级 | A |
| 使用位置 | 卫生间洗手台面 | 使用位置 | 大球馆岗亭位置 | 使用位置 | 男女卫生间隔断 | 使用位置 | 看 台 | 使用位置 | 接待室墙面 |
| 参考品牌 | / | 参考品牌 | / | 参考品牌 | / | 参考品牌 | / | 参考品牌 | 多乐士、立邦等同档次品牌 |
| 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  | 材料样板参考图片 |  |
| 图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  |

|  |  |  |  |  | 灯具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 |  | 01 |  | 代号 |  | 02 |  | 代号 |  | 03 |  |
| 名称 | 轨道射灯 |  |  | 名称 | 灯盘 |  |  | 名称 | 条形灯 |  |  |
|  | / | 灯体颜色/ | 铝材 |  | / | 灯体颜色/ | 白色铝材 |  | / | 灯体颜色/ | 黑色铝材 |
| 型号 |  |  |  | 型号 |  |  |  | 型号 |  |  |  |
|  |  | 材质 |  |  |  | 材质 |  |  |  | 材质 |  |
| 功率 | 20W | 开孔尺寸 | / | 功率 | 32W | 开孔尺寸 | 300mm*300mm | 功率 | 32w | 开孔尺寸 | / |
|  | 450 0K/5000K |  | 可调 |  | 5000k |  | / |  | 4500K-5000k |  | / |
| 色温 |  | 可调照射 |  | 色温 |  | 可调照射 |  | 色温 |  | 可调照射 |  |
|  |  | 角度 |  |  |  | 角度 |  |  |  | 角度 |  |
| 光通量 |  | 防护等级 | IP20 | 光通量 | / | 防护等级 | / | 光通量 | / | 防护等级 | / |
| 光束角/透镜 | / | 使用位置 | 接待室 | 光束角/透镜 | / | 使用位置 | 男女卫生间 | 光束角/透镜 | / | 使用位置 | 接待室 |
| 参考品牌：西蒙照明、施耐德照明、雷士照明等同档次品牌 |  |  |  | 参考品牌：西蒙照明、施耐德照明、雷士照明等同档次品牌 |  |  |  | 参考品牌：西蒙照明、施耐德照明、雷士照明等同档次品牌 |  |  |  |
| 灯具参考图片 |  |  |  | 灯具参考图片 |  |  |  | 灯具参考图片 |  |  |  |

| 洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 01 | 代号 | 02 | 代号 | 03 | 代号 | 04 | 代号 | 05 |
| 名称 | 水龙头 面盆 | 名称 | 蹲便器+脚踏阀 | 名称 | 成品拖把池 | 名称 | 一体感应尿斗 | 名称 |  |
| 型号 | / | 型号 | / | 型号 | / | 型号 | / | 型号 |  |
| 规格 | / | 规格 | / | 规格 | 300mm*300mm | 规格 | / | 规格 |  |
| 安装方式 | 台下盆 | 安装方式 | / | 安装方式 | / | 安装方式 | / | 安装方式 |  |
| 使用位置 | 男女卫生间洗手盆区域 | 使用位置 | 男女卫生间 | 使用位置 | 男女卫生间 | 使用位置 | 男卫生间 | 使用位置 |  |
| 参考品牌 | 科勒卫浴、箭牌卫浴、恒洁卫浴等同档次品牌 | 参考品牌 | 科勒卫浴、箭牌卫浴、恒洁卫浴等同档次品牌 | 参考品牌 | 科勒卫浴、箭牌卫浴、恒洁卫浴等同档次品牌 | 参考品牌 | 科勒卫浴、箭牌卫浴、恒洁卫浴等同档次品牌 | 参考品牌 |  |
| 参考图片 |  | 参考图片 |  | 参考图片 |  | 参考图片 |  | 参考图片 |  |
| （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  |

| 开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 01 | 代号 | 02 | 代号 | 03 | 代号 | 04 | 代号 | 05 |
| 名称 | 一 二 三开关 | 名称 | 插座 | 名称 |  | 名称 |  | 名称 |  |
| 型号 | / | 型号 | / | 型号 |  | 型号 |  | 型号 |  |
| 规格 | 86mm*86mm | 规格 | 86mm*86mm | 规格 |  | 规格 |  | 规格 |  |
| 安装方式 | 嵌入式 | 安装方式 | 嵌入式 | 安装方式 |  | 安装方式 |  | 安装方式 |  |
| 使用位置 | 详图 | 使用位置 | 详图 | 使用位置 |  | 使用位置 |  | 使用位置 |  |
| 参考品牌：施耐德电气、西门 子电气、西蒙电气等同档次品 牌 |  | 参考品牌：施耐德电气、西门 子电气、西蒙电气等同档次品 牌 |  | 参考品牌： |  | 参考品牌： |  | 参考品牌： |  |
| 参考图片 |  | 参考图片 |  | 参考图片 |  | 参考图片 |  | 参考图片 |  |
| （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  | （图片只做参考，以实物为准） |  |