重庆市奥体中心设备保障部

2019年上半年物品采购项目采购合同

甲    方：重庆市奥林匹克体育中心

乙    方： 渝中区银田五金经营部

根据《合同法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，双方本着平等互利的原则，经友好协商，订立本合同并达成以下协议及条款：

一、 采购项目的名称、内容

| 产品规格名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BV-35电线 | 圈 | 5 | 3150.00 | 15750.00 |  |
| BV-16电线 | 圈 | 16 | 1700.00 | 27200.00 |  |
| FVV3*6电缆 | 圈 | 5 | 1680.00 | 8400.00 |  |
| RVV3*4电缆 | 圈 | 6 | 1360.00 | 8160.00 |  |
| RVV3*2.5电缆 | 圈 | 8 | 970.00 | 7760.00 |  |
| RVV3*1.5电缆 | 圈 | 10 | 552.00 | 5520.00 |  |
| RVV5*2.5电缆 | 圈 | 4 | 1200.00 | 4800.00 |  |
| 电工防水胶带 | 圈 | 500 | 3.00 | 1500.00 |  |
| 185铜鼻子 | 个 | 50 | 35.00 | 1750.00 |  |
| 5.5KW污水泵 | 台 | 4 | 4200.00 | 16800.00 |  |
| 2.2KW污水泵 | 台 | 2 | 1650.00 | 3300.00 |  |
| 120铜鼻子 | 个 | 50 | 24.00 | 1200.00 |  |
| 1000W高压钠灯镇流器 | 只 | 10 | 725.00 | 7250.00 |  |
| 400W高压钠灯镇流器 | 只 | 8 | 455.00 | 3640.00 |  |
| 1000W高压钠灯灯管 | 支 | 10 | 370.00 | 3700.00 |  |
| 400W高压钠灯灯管 | 支 | 10 | 295.00 | 2950.00 |  |
| DN200涡轮涡杆法兰蝶阀 | 只 | 12 | 760.00 | 9120.00 |  |
| ABB/CJ920/380V塑壳断路器 | 只 | 4 | 2500.00 | 10000.00 |  |
| ABB/200A/380V塑壳断路器 | 只 | 6 | 1000.00 | 6000.00 |  |
| DN110PP-R热溶水管 | 根 | 4 | 500.00 | 2000.00 |  |
| DN110PP-R热溶水管弯头 | 个 | 8 | 155.00 | 1240.00 |  |
| DN110PP-R热溶水管直接 | 个 | 4 | 120.00 | 480.00 |  |
| 400WLED投光灯 | 套 | 10 | 900.00 | 9000.00 |  |
| 380V切断电容器接触器 | 只 | 4 | 620.00 | 2480.00 |  |
| 合 计 |  |  |  | 160000.00 |  |

二、 合同金额及结算方式

1、合同总价：￥  160000.00 元，人民币（大写）：  壹拾陆万元整。

2、货款支付与结算：经甲方签字验收合格20个工作日后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付货款或根据双方自行约定方式支付货款。

三、质量与验收：

1、执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。甲、乙双方对设备进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在5日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2、乙方提供给甲方的“采购物品”应是“全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。

3、 乙方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为 1 年。

四、保修和售后服务

1、乙方应对本合同采购的产品在三包期内向甲方免费提供保修和质保服务：

2、保修期、质保期均按本合同货物交齐给甲方，对货物及其质量技术全

部验收合格并交付使用且签署《验收文件》之日起计算。

五、交货及其时间、地点和方式

1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的15个工作日内，将采购货物送达至甲方指定地点。

2、交货时乙方须同时将货物的技术资料、配套附件、使用说明、用户手册、保修手册、出厂合格证等附件资料文件交付给甲方，如乙方因此延误则可被视作  乙  方未按合同条约及逾期交货之违约。

3、交货地点： 重庆市奥林匹克体育中心指定地点

六、货物验收

1、外观与数量点验：本合同货物送到甲方指定地点，由甲、乙方双方共同进行货物外观包装和数量的点验并经甲方签字确认。

2、货物验收及其报告文件：甲乙双方共同对货物质量进行验收。货物经验收合格的15个工作日内，乙方须交齐与甲方完税发票及其财务支付结算的票据单证文件资料，甲方收齐核对确认无误后，方可予签署《验收文件》；如乙方因此延误，则甲方将顺延签署《验收文件》的时间日期，并有权视作乙方未按合同条约交货或逾期交货之违约。

3、货物的验收标准：货物必须满足国家质量标准；如因货物的质量问题发生争议，由重庆市技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并视作乙方违约处理。

七、 违约责任

1、乙方未按合同条约或逾期交齐货物的，每逾期一天应向甲方偿付逾期交货部分货款总额每日万分之一的违约金，乙方仍需履行合同向甲方交齐货物；如 乙方逾期15天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总价的10%作为违约赔偿金，并全额退还甲方已付给乙方的货款及其利息。

2、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的,甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日的3日内免费更换合格的货物，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货。如经两次更换，货物质量仍不符合本合同规定的，乙方应支付甲方等同于该货物价款的赔偿金，并继续履行更换义务。

八、其它

1、本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发

生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

2、招标文件是本合同不可分割的一部分，本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式  肆 份，甲方执  叁 份乙方执 壹 份。

甲方（签章）：重庆市奥林匹克体育中心 乙方（签章）：渝中区银田五金经营部

法定代表人：                           法定代表人：

授权委托人：                           授权委托人：

联系方式：                              联系方式：

签约时间：                              签约时间：